| Wskaźnik wody | Rozporządzenie Ministra Zdrowia Z dnia 29.03.07* | Jakość wody w gminie Siedlce | Jakość wody w Siedlcach |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ujęcie wody Stok Lacki | ujęcie wody Ujrzanów | ujęcie wody Żabokliki | ujęcie wody Purzec | ujęcie wody Sekuła I | ujęcie wody Sekuła II |
| Amonowy jon mg/l | <0,5 | <0,02 | 0,09 | 0,09 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Azotany NO3 mg/l | <50 | 0,44 | 0,48 | 0,38 | 2,12 | 2,95 | 0,80 |
| Azotyny NO2 mg/l | <0,5 | <0,012 | <0,012 | 0,02 | <0,012 | <0,012 | <0,012 |
| Antymon mg/l | <0,005 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,002 | <0,001 |
| Arsen mg/l | <0,01 | nb | <0,0001 | nb | nb | 0,0001 | <0,0001 |
| Barwa mgPt/l | <15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Benzo(a)piren µg/l | <0,01 | nb | <0,002 | <0,002 | nb | <0,002 | <0,002 |
| Chlor wolny mg/l | <0,3 | Woda nie jest chlorowana |
| Chlorki mg/l | <250 | <5 | 7,1 | <5 | <5 | 5,3 | <5 |
| Chrom mg/l | - | nb | <0,005 | <0,005 | nb | <0,005 | < 0,01 |
| Cyjanki mg/l | <0,05 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |
| Cynk mg/l | - | nb | nb | nb | nb | nb | <0,05 |
| Fluorki mg/l | <1,5 | 0,212 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,27 | 0,29 |
| Glin mg/l | <0,2 | 0,012 | 0,011 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | 0,012 |
| Indeks nadmanganianowy mg O2/L | <5,0 | 1,31 | 1,17 | 2,03 | 0,84 | 1,38 | 1,22 |
| Kadm mg/l | <0,005 | nb | <0,001 | <0,001 | nb | <0,001 | <0,001 |
| Mangan mg/l | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Miedź mg/l | <2 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,033 |
| Mętność NTU | <1 | 0,26 | 0,45 | 0,10 | 0,23 | 0,42 | 0,20 |
| Nikiel mg/l | <0,02 | <0,005 | <0,004 | <0,005 | 0,005 | <0,004 | <0,004 |
| Ołów mg/l | <0,025 | nb | <0,005 | <0,005 | nb | <0,005 | <0,005 |
| Odczyn (pH) | 6,5-9,5 | 7,7 | 7,6 | 7,2 | 7,6 | 7,5 | 7,6 |
| Przewodność μS/cm | <2500 | 322 | 429 | 453 | 558 | 355 | 363 |
| Rtęć mg/l | <0,001 | nb | <0,0004 | <0,0004 | nb | <0,0004 | <0,0004 |
| Siarczany mg/l | <250 | 14,4 | 10,9 | 7,02 | <0,5 | 16,9 | 4,1 |
| Selen mg/l | <0,01 | <0,002 | 0,003 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| Sód mg/l | <200 | 3,74 | 5,08 | 4,40 | 7,86 | 5,05 | 3.91 |
| Twardość jako CaCO3 mg/l | 60- 500 | 164 | 206 | 238 | 294 | 179 | 183 |
| Suma WWA µg/l | <0,1 | nb | <0,007 | <0,007 | nb | <0,007 | <0,007 |
| Żelazo mg/l | <0,2 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 |

Jakość wody dostarczona odbiorcom w 2009 roku  (wartości średnie)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. 61poz.417