| Wskaźnik wody | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.07* | Jakość wody w Siedlcach |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ujęcie wody Sekuła I | ujęcie wody Sekuła II |
| Amonowy jon mg/l | 0,50 | <0,050 | <0,050 |
| Azotany NO3 mg/l | 50 | 4,00 | 0,526 |
| Azotyny NO2 mg/l | 0,50 | <0,005 | <0,005 |
| Antymon µ g/l | 5 | < 1 | < 1 |
| Arsen μg/l | 10 | <0,1 | <0,1 |
| Barwa mgPt/l | 15 | 5 | 5 |
| Benzo(a)piren µg/l | 0,01 | <0,002 | <0,002 |
| Chlor wolny mg/l | 0,3 | woda nie jest chlorowana |
| Chlorki mg/l | 250 | 5,3 | <5 |
| Chrom μg/l | 0,50 | < 4 | < 4 |
| Cyjanki mg/l | 0,050 | <0,015 | <0,015 |
| Fluorki mg/l | 1,5 | 0,270 | 0,290 |
| Glin mg/l | 0,2 | <0,01 | <0,01 |
| Utlenialność z KMnO4 mg/l | 5,0 | 1,46 | 1,90 |
| Kadm μg/l | 5 | <0,03 | <0,03 |
| Mangan μg/l | 50 | < 5 | 6,0 |
| Miedź mg/l | 2,0 | <0,002 | <0,002 |
| Mętność NTU | 1 | 0,18 | 0,14 |
| Nikiel μg/l | 0,20 | < 5 | < 5 |
| Ołów μg/l | <25 | < 4 | < 4 |
| Odczyn (pH) | 6,5-9,5 | 7,5 | 7,5 |
| Przewodność μS/cm | 2500 | 366 | 389 |
| Rtęć μg/l | 1 | <0,4 | <0,4 |
| Siarczany mg/l | 250 | 9,70 | 4,48 |
| Selen μg/l | 10 | < 2 | < 2 |
| Sód mg/l | 200 | 5,05 | 2,98 |
| Twardość jako CaCO3 mg/l | 60- 500 | 182 | 204 |
| Suma WWA µg/l | 0,1 | <0,007 | <0,007 |
| Żelazo μg/l | 200 | < 60 | <60 |

Jakość wody dostarczonej odbiorcom z sieci wodociągowej należącej do PWIK Sp. z o.o

w Siedlcach      lipiec 2011 roku