Siedlce, dn. 26.06.2014 r.

Dotyczy : budowy sieci wodociągowej w ul. Borowiczan, Artyleryjskiej,Geodetów

i Wyszyńskiego w Siedlcach.

# Informacja  uzupełniająca  do Części II SIWZ dotyczącej

# wykonania  sieci wodociągowej w ul. Geodetów i  Wyszyńskiego w Siedlcach.

- sieć wodociągowa DN160mm z rur PE100 (SDR17) o długości około = 560,0 mb

wykonać metodą wykopu otwartego wraz z odtworzeniem nawierzchni, która została

zrealizowane w ostatnim czasie przez właściciela terenu i nie jest uwzględniona

w projekcie, dlatego  zalecana jest wizja w terenie przed złożeniem oferty;

- w związku z budową nawierzchni drogowych na trasie inwestycji wyłącza się

z postępowania przetargowego odcinek sieci wodociągowej DN160mm oznaczony

literami A-B o długości 66mb oraz odcinki DN 63m o łącznej długości 9,5mb zgodnie

z załączonym rysunkiem;

-  jednocześnie dopuszcza się zastosowanie metody bezwykopowej do realizacji przedmiotu

zamówienia pod warunkiem zastosowania rur PE100 RC (SDR17) DN160mm

przeznaczonych do  stosowania  przy budowie sieci wodociągowej metodą przewiertu

sterowanego;

Pozostałe warunki i wymagania pozostają bez zmian.

Nowy termin składania ofert:

- ofertę należy złożyć do 1 lipca 2014 roku godz 10.00 w sekretariacie Spółki;

- otwarcie ofert nastąpi  1 lipca 2014 roku o godz 10.15 w sali nr 6 w siedzibie PWiK;

Sprawę prowadzi : inż. Sławomir Zalewski

tel. (25)  640 27 83