OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg    nieograniczony  na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu  oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie składa się z 4 części, każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną lub dowolną ilość części . Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

# Część I   – wybudowanie sieci wodociągowej  w ul. I Brygady Legionów  w Siedlcach w zakresie:

-  sieć wodociągowa DN160 mm z rur PE100 (RC SDR17) o długości  około = 96,0 mb

do wykonania metodą  bezwykopową,

-  podłączenie hydrantu z rur DN90 mm o długości  około 3,0mb do wykonania metodą

wykopu otwartego.

-  wykonanie odtworzenia nawierzchni brukowej  w ul. Budowlanej wraz z wymianą

uszkodzonych elementów betonowych na nowe oraz przywrócenie pozostałych terenów do

stanu pierwotnego zgodnie z projektem.

# Część II  – wybudowanie sieci wodociągowej  w boczniku ul. Radzyńskiej w Siedlcach w zakresie:

-  sieć wodociągowa DN160 mm z rur PE100 (RC SDR17) o długości  około = 385,0 mb

do wykonania metodą  bezwykopową,

-  sieć wodociągowa DN90 mm z rur PE100 (SDR17) o długości  około =15,5mb

dla podłączenia hydrantów, do wykonania metodą wykopu otwartego,

-  wykonanie przełączenia przyłączy wodociągowych DN32mm ( 2szt) z rur PE100 (SDR 17)

o długości około =5,0mb metodą wykopu otwartego,

-  odłączeniem istniejącej sieci wodociągowej DN90 mm od sieci DN160 w ul. Radzyńskiej

-  wykonanie odtworzenia nawierzchni brukowej  jezdni i chodnika  wraz z wymianą

uszkodzonych elementów betonowych na nowe oraz przywrócenie pozostałych terenów

do stanu pierwotnego zgodnie z projektem.

# Część III – wybudowanie sieci wodociągowej  w ul. Sierakowskiego w Siedlcach w zakresie:

-  sieć wodociągowa DN110 mm z rur trójwarstwowych PE100 SDR 17 o długości

około  225,0 mb do wykonania metodą  bezwykopową,

-  wykonanie przełączenia przyłączy wodociągowych DN32mm  z rur PE100 (SDR 17)

o długości około 75,0mb  metodą wykopu otwartego,

-  odłączeniem istniejącej sieci wodociągowej DN100 mm od pracujących sieci,

zabezpieczenie końcówek oraz zabetonowanie przewodu na całej jego długości,

- wykonanie odtworzenia nawierzchni brukowej  jezdni i chodnika  wraz z wymianą

uszkodzonych elementów betonowych na nowe oraz przywrócenie pozostałych terenów

do stanu pierwotnego - także miejsca zadołowań po wcześniejszych awariach wodociągu

zgodnie z decyzją Zarządcy drogi i projektem.

# Część IV – wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego w Siedlcach w zakresie:

- sieć kan.deszczowej z rur jednorodnych PVC-U SN8 DN 500x14,6mm o dł ok.= 181,0.mb.

- wpust i przyłącze kan. deszczowej z rur litych PVC-U SN8 DN 200x5,9mm o dł ok.=4,0mb.

SIWZ oraz projekty budowlane  znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Leśna 8 w Siedlcach i na stronie internetowej www.pwik.siedlce,pl

. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania Części I     31.08.2016r

Termin wykonania Części II    30.09.2016r.

Termin wykonania Części III   30.10.2016r.

Termin wykonania Części IV   31.10.2016r.

Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,  spełniający  następujące warunki dotyczące:

-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-posiadania  wiedzy i doświadczenia;

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

-sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie wymaganych dokumentów:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone:

a) dla Części I wystarczy wykazać max 2 sieci wodociągowe o łącznej dł. min 500m

b) dla Części II wystarczy wykazać max 2 sieci wodociągowe o łącznej dł. min 500m

c) dla Części III wystarczy wykazać max 2 sieci wodociągowe o łącznej dł. min 500m

d) dla Części IV wystarczy wykazać max 2 sieci kanalizacyjne o łącznej dł. min 500m

5.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

6.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

8. Oświadczenie stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia branży sanitarnej.

9. Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 200 000 zł.

10. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Wadium nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert -    Cena ryczałtowa netto   -   100%

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert

Oferty należy złożyć do 29.06.2016r. do godz.10:00 w sekretariacie PWiK Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi  29.06.2016r. o godzinie 10:15 w sali  konferencyjnej w siedzibie Spółki.