Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W Siedlcach ul. Leśna 8 NIP: 821-000-76-04 tel./fax +48 (025) 643-65-93 REGON: 710008012 tel. centrala +48 (025) 640-28-00

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na wybudowanie: # sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej # w ul. Łukasińskiego i ul. Plantowej w Siedlcach. ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

IP  2916-11/2017

SPIS TREŚCI

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	3

II.   TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA	3

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	4

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	4

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ,	4

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 	5

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM   	5

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	5

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	5

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	6

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	6

XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT	6

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH 	6

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	6

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ	7

# I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce

# II.   TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Jest to zmówienie sektorowe udzielane w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki.www.pwik.siedlce.pl.

# III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamówienie składa się z jednej części i dotyczy budowy sieci wodociągowej,  kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej  w ul. Łukasińskiego  i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią w ul. Plantowej  w Siedlcach. Zakres  robót obejmuje:

w ulicy  Łukasińskiego

-  rozbiórka istniejącej sieci wodociągowej  DN 350 żel. o długości ok.395mb

DN 150 żel. o długości ok. 427mb.

DN 100 żel. o długości ok. 395mb

wraz z ułożeniem tymczasowego rurociągu zasilającego i podłączeń wodociągowych do

nieruchomości przy  ul. Łukasińskiego DN63PE o długości ok. 497mb.

-  budowa sieci wodociągowej  DN350 mm z rur z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 397 mb

-  budowa sieci wodociągowej  DN200 mm z rur z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 447 mb

-  budowa sieci wodociągowej  DN100 mm z rur z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 392 mb

-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z rur PVC SN8    o długości około 600,50 mb

-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN160 z rur PVC SN8    o długości około 127,00 mb

-  budowa sieci kanalizacji deszczowej DN315 z rur PVC SN8    o długości około 809,00 mb

-  budowa sieci kanalizacji deszczowej DN200 z rur PVC SN8    o długości około 147,00 mb

-  wykonanie odtworzenia nawierzchni pasa drogowego

w ulicy Plantowej

-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z rur ( PE100RC SDR17) o długości ok. 311,00 mb

do wykonania metodą przewiertu sterowanego

-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z rur PVC SN8    o długości ok. 21,50 mb

-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN160 z rur PVC SN8    o długości ok. 91,00 mb

-  budowa przepompowni ścieków, komory zasuw  wraz z przewodem tłocznym o długości ok. 31mb

oraz jej zasilanie i sterowanie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

-  wykonanie odtworzenia nawierzchni pasa drogowego oraz budowa zatoki eksploatacyjnej w rejonie

przepompowni.

Wycena robót

- z podziałem na rodzaje sieci bez możliwości rezygnacji z którejś z nich,

- wykonawca robót pomniejszy koszt wykonania inwestycji o wartość pozyskanego złomu z rozbiórki

wodociągów wg aktualnych cen zbycia złomu,

- w ofercie należy uwzględnić tymczasowe odtworzenie nawierzchni skrzyżowania ulic Ceglanej i

Łukasińskiego z drogowej kostki betonowej o grubości min  8cm,

Zamawiający w ramach dostawy inwestorskiej zapewnia na swój koszt:

- Zasuwa żeliwna wodociągowa DN350		4szt.

- Zasuwa żeliwna wodociągowa DN200		3szt.

- Zasuwa żeliwna wodociągowa DN100		8szt.

- Skrzynka żeliwna (duża)	                      	          15szt.

- Obudowa teleskopowa do zasuw DN350		4szt.

- Obudowa teleskopowa do zasuw DN200		3szt.

- Obudowa teleskopowa do zasuw DN100		8szt.

- Hydrant nadziemny DN80				8szt.

Pozostałe materiały do wykonania zadania zapewnia wybrany wykonawca.

Realizacja robót

Harmonogram inwestycji z podziałem na etapy:

Etap   I – budowa w/w sieci w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Ceglanej

(II i III kwartał br.)

Etap  II – budowa w/w sieci w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Ceglanej do ul. Warszawskiej

(III i IV kwartał br.)

Etap III – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Plantowej (II i III kwartał br.)

Etap IV – budowa przepompowni ścieków i komory zasuw z przewodem tłocznym oraz  jej zasilanie

i sterowanie wraz z zatoką eksploatacyjną w jej rejonie (II i III kwartał br.)

Odbiory częściowe

Warunkiem rozpoczęcia Etapu II jest odbiór częściowy Etapu I wraz z warstwą wiążącą nawierzchni jezdni dopuszczającą ruch lokalny dla właścicieli posesji przy ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Ceglanej. Warstwa ścieralna w ul. Łukasińskiego (bez skrzyżowania z ul. Ceglaną) będzie wykonana po zakończeniu Etapu II. Budowa Etapu IV oraz skrzyżowania ul. Łukasińskiego z ul. Ceglaną będzie podlegać koordynacji w zakresie terminu i warunków wykonania w związku z planowaną realizacją „ III etapu Obwodnicy Miasta Siedlce”

Wykonawca zapewnia na swój koszt:

- materiały i kształtki z żeliwna sferoidalnego do stosowania dla wody do picia w ramach  jednego

producenta do budowy sieci zewnętrznych,

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu po wykopie i  odtworzenie nawierzchni po robotach,

- zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu na czas budowy,

- roboty związane z przygotowaniem placu budowy oraz likwidacją placu budowy,

- obsługę geodezyjną z inwentaryzacją,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- badania wykonanych nawierzchni drogowych,

Warunkiem odbioru ostatecznego robót będzie:

- pozytywny wynik próby ciśnieniowej  wodociągu wykonanej na koszt Wykonawcy,

- pozytywny wynik wykonanej przez Zamawiającego 2-krotnej analizy bakteriologicznej wody,

- pozytywny protokół odbioru robót drogowych potwierdzający prawidłowość odtworzenia

pasa drogowego z udziałem UM Siedlce,

- pozytywny wynik badań wydajności hydrantów.

- pozytywny wynik inspekcji telewizyjnej kanału(Zamawiający zapewnia  na swój koszt wykonanie 1-ej

inspekcji telewizyjnej z użyciem własnego sprzętu, w przypadku stwierdzenia wad i usterek Wykonawca

poniesie koszty za każdą dodatkowo wykonaną przez Zamawiającego inspekcję, w każdym przypadku

przygotowanie kanału do inspekcji telewizyjnej leży po stronie Wykonawcy)

Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi oraz sztuką budowlaną i złożenia wymaganych oświadczeń do organów nadzoru budowlanego. Roboty budowlane będzie prowadził pod kierownictwem osób uprawnionych. Projekty budowlane  znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Leśna 8 w Siedlcach i na stronie internetowej www.pwik.siedlce,pl

# IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA   Termin zakończenia ustala się na   20.10. 2017r.

# V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania  wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU,

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3)

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (Na żądanie zamawiającego po otwarciu ofert)

3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (Na żądanie zamawiającego po otwarciu ofert)

4.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone:

wystarczy wykazać:

-  min 2 sieci kanalizacyjne o łącznej dł. min 1500m

-  min 2 sieci wodociągowe o łącznej dł. min 1500m

-  min 2 przepompownie ścieków

5.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

6.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

8. Oświadczenie stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia branży sanitarnej i drogowej.

9. Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 3 000 000 PLN.

10. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania(zał. nr 3)

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej

formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

# VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wszelkie informacje dotyczące postępowania strony przekazują pisemnie, faksem lub drogą e-mail

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

w sprawach proceduralnych:

Alina Janowska tel. 256402816 w godz. 800–1500,fax–256436593, e-mail – sekretariat@pwik.siedlce.pl

w sprawach technicznych:

Sławomir Zalewski tel. 509983799

# VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM   Nie jest wymagane

# IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą  60 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszych szczegółowych warunków zamówienia.

- W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność” przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

- Formularz oferty wraz z załącznikami zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszych warunków, bez dokonywania w nich zmian.

- Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

- Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze, lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

- Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być  ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.

- Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z zaznaczeniem na kopercie nazwy zamówienia publicznego oraz adresu wykonawcy.

- W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w pkt.8 oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

Oferta musi obowiązkowo zawierać:

1. Formularz oferty (zał. nr 1)                     2. Formularz cenowy(zał. nr 2)

3. Wymagane dokumenty                           4. Oświadczenia(zał. nr 3)

# XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie do 08.05.2017r. do godziny 10.00 w Sekretariacie PWiK Spółka

z o.o. 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 08.05.2017r. o godzinie 10.15 w siedzibie PWiK Spółka

z o.o. w Siedlcach przy ul. Leśnej 8 w sali konferencyjnej.

# XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena – wartość ryczałtowa zamówienia netto. Zakres robót określa SIWZ i projekty budowlane.

Cena ofertowa będzie sumą cen wszystkich  robót wchodzących do zakresu przedmiotu  zamówienia.

# XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Jako kryterium wyboru oferty w przetargu przyjmuje się: cenę netto - 100%

Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców oraz ceny ofertowe. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy te informacje. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny za zgodą wykonawcy.

# XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Przed upływem terminu związania ofertą zamawiający powiadomi  wykonawcę o  przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin  zawarcia  umowy oraz cena oferty, zwana dalej ceną umowną.

2. Jeżeli  wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

# XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie  ustala  się w wysokości 2%  wskazanej  w „formularzu oferty”  ceny  netto podanej w ofercie, które należy wpłacić na konto:   83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

1.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek   bankowy wskazany przez zamawiającego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka dopuszczalnych form, z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

7. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi lub roboty budowlane. W tym przypadku, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść, co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie przekracza 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie regulaminu, można wnieść protest do zamawiającego pisemnie lub faksem.

2. Protest wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

3. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji  istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu..

6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony.

7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

8. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

9. Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 7dni od upływu terminu na jego wniesienie.

10. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie 7 dni uznaje się za jego oddalenie.

11. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje pisemnie lub faksem podmiotowi, który wniósł protest. Rozstrzygnięcie protestu uważa się za dostarczone z chwilą, gdy dotarło ono do wykonawcy w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

12. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.

13. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie  wykonawców.

14. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 100 000 euro nie przysługuje odwołanie.

15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 100 000 euro - wykonawca może złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia protestu do Rady Nadzorczej „Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach" w ciągu 5 dni roboczych od dnia  otrzymania rozstrzygnięcia protestu.

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz oferty                                                                                                 załącznik Nr 1

2. Formularz cenowy                                                                                              załącznik Nr 2

3. Oświadczenia                                                                                                     załącznik Nr 3

4. Projekt umowy                                                                                                    załącznik Nr 4

5. Specyfikacja techniczna sterowania, monitoringu  przepompowni                           załącznik Nr 5

6. Projekty budowlane                                                                                             załącznik Nr 6

Specyfikację opracował: Dział Procedur Przetargowych; Siedlce 20.04.2017 r.

Załącznik nr 1

Nazwa i Adres Wykonawcy

……………………………….					tel.……………………………

……………………………….					fax.…………………………

……………………………….					e-mail…………………………

Formularz Oferty

Zapoznaliśmy się z SIWZ i warunkami umowy oraz akceptujemy je  bez ograniczeń.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. ……………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………………………………………

Cena………………………PLNnetto (słownie……………….………..……………………………..………)

w tym: - cena Etapu I  …………………………..…...PLN netto

- cena Etapu II…………..………..…………...PLN netto

- cena Etapu III……..……..…………………..PLN netto

- cena Etapu IV………………………………..PLN netto

1. Udzielamy rękojmi na 3 lata.

2. Przed podpisaniem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ..................................................w wysokości 2% ceny ofertowej netto, tj. ................................ zł.

(Nr konta do wpłaty zabezpieczenia w pieniądzu: 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000)

3. Akceptujemy terminy  realizacji zamówienia – 20.10.2017 r.

4. Prace budowlane wykonamy: - siłami własnymi* - przy pomocy podwykonawców*

5. Na podwykonawcę przewidujemy (*jeżeli dotyczy).........................................................,który wykona

zakres prac:.......................................................

6. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Wyrażamy zgodę, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

.........................................			     ……………………..........................................

miejscowość i data		           podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

..............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 2

Formularz Cenowy

Ulica  Łukasińskiego

1. ułożeniem tymczasowego rurociągu zasilającego i podłączeń wodociągowych do

nieruchomości przy  ul. Łukasińskiego DN63PE o długości ok. 497mb……………………………………………………..PLN netto

2. budowa sieci wodociągowej  DN350 mm z rur z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 397 mb ……………...…………..PLN netto

3. budowa sieci wodociągowej  DN200 mm z rur z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 447 mb ……………………….....PLN netto

4.  budowa sieci wodociągowej  DN100 mm z rur z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 392 mb ………………..………..PLN netto

5.  sieć kanalizacji sanitarnej DN200 z rur PVC SN8    o długości około 600,50 mb……………………………….…….… PLN netto

..

6. sieć kanalizacji sanitarnej DN160 z rur PVC SN8    o długości około 127,00 mb………………………..……..….……...PLN netto

7.  sieć kanalizacji deszczowej DN315 z rur PVC SN8    o długości około 809,00 mb

wraz z  wykonaniem odtworzenia nawierzchni pasa drogowego ...………………………………………………….….....PLN netto

8.  sieć kanalizacji deszczowej DN200 z rur PVC SN8    o długości około 147,00 mb

wraz z  wykonaniem odtworzenia nawierzchni pasa drogowego ...…………………………………………………….....  PLN netto

9.  koszty rozbiórki z uwzględnieniem kwoty z odzysku złomu………………………….…………………………………..    PLN netto

Ulica Plantowa

10. sieć kanalizacji sanitarnej DN200 z rur ( PE100RC SDR17) o długości ok. 311,00 mb do wykonania

metodą przewiertu sterowanego……………………………………………………………………………………………...PLN netto

11.  sieć kanalizacji sanitarnej DN200 z rur PVC SN8    o długości ok. 21,50 mb………………………..………………... PLN netto

12.  sieć kanalizacji sanitarnej DN160 z rur PVC SN8    o długości ok. 91,00 mb…………………..…………………...… PLN netto

13.  przepompownia ścieków i komora zasuw  wraz z przewodem tłocznym o długości ok. 31mb

oraz jej zasilanie i sterowanie  ………………………………………………………………………………………….…...PLN netto

14.  wykonanie odtworzenia nawierzchni pasa drogowego oraz budowa zatoki eksploatacyjnej w rejonie

przepompowni……………………………………………………………………………………………………………….… PLN netto

Łącznie cena oferty…………………………………………………………………………………  PLN netto

.........................................		             ……………………..........................................

miejscowość i data		           podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

..............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 3

....................................

(Pieczęć firmowa )

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................... reprezentując firmę ......................................................................................................................

jako (stanowisko służbowe) ...........................................................................w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania  wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................, dnia ............................

......................................................................................

( Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

....................................

(Pieczęć firmowa )

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................... reprezentując firmę ......................................................................................................................

jako (stanowisko służbowe) ...........................................................................w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w § 8 ust.6-7  Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień

......................................, dnia ............................

......................................................................................

( Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4

UMOWA  NR ......RB /IP/2017

na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej w ul……………………..

zawarta w dniu .......................................             pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o. o. w Siedlcach, 08-110 Siedlce ul. Leśna 8, KRS  Nr 0000080539,  NIP 821 000 76 04, REGON 710008012,   reprezentowanym przez:

Adam Jonczyk – Prezes Zarządu Spółki

zwanym dalej Zamawiającym,

a  ..................................................................................................................................................

reprezentowanym   przez:

zwanym dalej  Wykonawcą.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji  wykonanie  …………….........w zakresie

podanym w SIWZ zgodnie z  projektem/ami budowlanym.

2. Integralną częścią umowy jest oferta i SIWZ.

3. W przypadku sporu co do przedmiotu umowy decyduje treść specyfikacji przetargowej.

§ 2

1. Termin zakończenia robót ustala się na dzień  ……………………….

2. Termin zakończenia robót , o którym mowa w ust.1 stanowi data zgłoszenia przez    Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru robót budowlanych, potwierdzona przez inspektora nadzoru, jeżeli zgłoszone do odbioru roboty zostaną odebrane.

§ 3

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy  wynosi:  ........................ PLN plus VAT.

Słownie: .....................................................................................................................................

w tym: - cena Etapu I  …………………………..……..PLN netto

- cena Etapu II…………..………..…………....PLN netto

- cena Etapu III……..……..…………………...PLN netto

- cena Etapu IV………………………………...PLN netto

2. Należność będzie płatna przelewem po odbiorze robót  przez inspektora  nadzoru na podstawie faktury VAT w terminie do 14 dni od jej wpływu.

3. Strony ustalają możliwość częściowego fakturowania do wysokości 70% wartości każdego etapu robót po zatwierdzeniu ich wykonania przez inspektora nadzoru.

§ 4

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania   umowy w wysokości 2 % ceny netto przedmiotu zamówienia, tj. ................... zł.

2. Kwota wyszczególniona w ust.1 wniesiona w pieniądzu zostanie zwrócona Wykonawcy  w ciągu 30 dni od dnia należytego wykonania zamówienia.

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady   Zamawiający zostawi   kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, która zostanie  zwrócona najpóźniej  w  15  dniu  po  upływie  okresu  gwarancji.  W  przypadku    zabezpieczenia   należytego  wykonania  umowy  w  innej  formie  powyższa   kwota  musi  być  również zabezpieczona i oryginał dokumentu dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

4. Jeżeli w terminie wynikającym z ust.3 Wykonawca nie dostarczy oryginału dokumentu stanowiącego zabezpieczenie rękojmi za wady  Zamawiający jest uprawniony do  potrącenia tej kwoty z wynagrodzenia.

5. Kwoty wyszczególnione w ust. 1 i 3 wniesione w pieniądzu zostaną zwrócone wraz z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego, na  którym   były  przechowywane,  pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej  za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie stanie się własnością   Zamawiającego.

§ 5

W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,  który będzie realizował inwestycje oraz  dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i przynależność do izby inżynierów. Zmiana kierownika budowy nie jest zmianą umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia  Zamawiającego do którego dołączone będą potwierdzone za zgodność stosowne uprawnienia.

§ 6

1.Wykonawca odpowiada oraz ponosi koszty przygotowania i uprzątnięcia placu budowy.

2.Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów w wyznaczonym miejscu.

3.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na budowie zorganizowanej selekcji odpadów oraz wywiezienia odpadów na składowisko odpadów komunalnych z poniesieniem kosztów wywozu i składowania.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków z kanału.

§ 7

1. Opłaty drogowe i koszty obsługi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja) ponosi Wykonawca.

2. Roboty zanikowe mogą być zakryte po ich obmiarze, wpisaniu do książki obmiaru i potwierdzeniu

zgodności przez inspektora nadzoru.

§ 8

1. Sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach spoczywają  na Wykonawcy.

2. Wykonawca w szczególności odpowiada za  szkody powstałe w wyniku  prowadzenia robót.

3. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności inspektora nadzoru próby  stopnia

zagęszczenia gruntu  na własny koszt.

§9

Warunkiem odbioru ostatecznego robót będzie

- pozytywny wynik próby ciśnieniowej  wodociągu wykonanej na koszt Wykonawcy,

- pozytywny wynik wykonanej przez Zamawiającego 2-krotnej analizy bakteriologicznej wody,

- pozytywny protokół odbioru robót drogowych potwierdzający prawidłowość odtworzenia

pasa drogowego z udziałem UM Siedlce,

- pozytywny wynik badań wydajności hydrantów.

- pozytywny wynik inspekcji telewizyjnej kanału

- pozytywny protokół odbioru przepompowni wraz z zasilaniem i sterowaniem

§ 10

Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest inspektor nadzoru Agnieszka Chmielewska, a kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy………………

§ 11

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu operatu powykonawczego oraz aktualnych atestów i deklaracji zgodności na każdą partię wbudowanych materiałów  objętych niniejszym zamówieniem.

§ 12

Okres rękojmi wynosi 3 lata od daty podpisania protokołu końcowego odbioru wykonanych robót.

§ 13

1. Strony ustalają, że wiążące będą kary w wysokości  0,1 % wartości  netto przedmiotu  umowy za każdy dzień zwłoki za nieterminowe wykonanie umowy.

2. W przypadku  rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy.

3. W razie powstania istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić  od  umowy  w  terminie  miesiąca  od  powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej z tytułu wykonania części umowy.

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 14

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawnych, jakościowych  oraz środowiskowych zgodnych z ZSZ (Zintegrowanym Systemem Zarządzania) stosowanym przez Zamawiającego. Pełnomocnik ds. ISO – Grażyna Wolińska w terminie  7 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Wykonawcy zakres wymagań niezbędny dla wykonania zobowiązania.

§ 15

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu  cywilnego.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowę sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                 Zamawiający