Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W Siedlcach ul. Leśna 8 NIP: 821-000-76-04 tel./fax +48 (025) 643-65-93 REGON: 710008012 tel. centrala +48 (025) 640-28-00

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE SEKTOROWE dotyczy: postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę wodomierzy, modułów radiowych i telemetrycznych, elementów złącznych i uszczelek oraz naprawę i legalizację wodomierzy dla PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach. Zatwierdzam: ................................

IP 2916-14/2017

SPIS TREŚCI

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	3

II.   TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA	3

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	7

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  .  .  .  	7

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  .  .  .  	7

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ .  .  .  	8

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	8

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	8

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	8

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	9

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	9

XIII.  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT	9

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH .  .  .  	9

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	9

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ	9

###### Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

# I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach  ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce

# II.   TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Jest to zmówienie sektorowe, postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki. www.pwik.siedlce.pl.

# III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Kod CPV –  29122220-8

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, naprawa i legalizacja wodomierzy dla PWiK sp. z o.o. w Siedlcach w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości poszczególnych wodomierzy zawarty jest w formularzu cenowym. Zamówienie składa się z 8 Części.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedno  lub kilka zadań. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

DOSTAWA WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ – CIŚNIENIE ROBOCZE 1.6 MPA
Część  1. Wodomierze objętościowe DN 15 – DN 20

Wodomierze objętościowe do montażu poziomego i pionowego, klasa C lub R≥160 w każdej pozycji zabudowy

- DN 15,   Q3 2,5    G3/4   o długości 110 mm

- DN 20,   Q3 2,5    G1      o długości 190  mm

Wymagania szczegółowe:

- Liczydło wodomierza 8-bębenkowe z zabezpieczeniem przed ściskaniem osłony

przystosowane do współpracy z modułami zdalnego odczytu

- Liczydło wyposażone w wycieraczkę dla umożliwienia odczytu w przypadku ewentualnego zaparowania,

Moduły radiowe do wodomierzy

Wymagania szczegółowe:

- Częstotliwość nośna w paśmie 868-870 MHz

- Montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza lub poprzez połączenie kablowe z wykorzystaniem dodatkowego impulsatora (impulsator należy uwzględnić w cenie modułu radiowego)

- Transmisja 2-kierunkowa

- Stopień ochrony modułów radiowych IP68,

- Rozpoznanie oraz kompensacja przepływów wstecznych,

- Moduły radiowe muszą współpracować z użytkowanym obecnie przez PWiK Sp. z o.o.  w Siedlcach oprogramowaniem do radiowego odczytu wodomierzy (Dokom Mobile)

Część  2. Wodomierze objętościowe DN 15 – DN 20

Wodomierze objętościowe do montażu poziomego i pionowego, klasa C lub R≥160 w każdej pozycji zabudowy

- DN 15,    Q3 2,5    G3/4     o długości 110 mm

- DN 20,    Q3 2,5    G1        o długości 130 mm

Wymagania szczegółowe:

- Liczydło wodomierza 8-bębenkowe odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie, przystosowane do współpracy z modułami zdalnego odczytu

- Liczydło wyposażone w wycieraczkę dla umożliwienia odczytu w przypadku ewentualnego zaparowania

Moduły radiowe do wodomierzy

Wymagania szczegółowe:

- Częstotliwość nośna w paśmie 433,82 MHz

- Montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza lub poprzez połączenie kablowe z wykorzystaniem dodatkowego impulsatora (impulsator należy uwzględnić w cenie modułu radiowego)

- Transmisja 2-kierunkowa

- Stopień ochrony modułów radiowych IP68,

- Rozpoznanie oraz kompensacja przepływów wstecznych,

- Moduły radiowe muszą współpracować z użytkowanym obecnie przez PWiK Sp. z o.o.  w Siedlcach oprogramowaniem do radiowego odczytu wodomierzy (Elsaco RMS)

Część 3. Wodomierze jednostrumieniowe półsuchobieżne DN15 – DN20

Wodomierze jednostrumieniowe półsuchobieżne do montażu poziomego i pionowego, klasa C lub R≥160 w każdej pozycji zabudowy

- DN 15,    Q3 2,5    G3/4    o długości 110 mm

- DN 20,    Q3 2,5    G1       o długości 130 mm

- Liczydło wodomierza 8-bębenkowe odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie   
 przystosowane do współpracy z modułami zdalnego odczytu

Moduły radiowe do wodomierzy

Wymagania szczegółowe:

- Częstotliwość nośna w paśmie 868-870 MHz

- Montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza lub poprzez połączenie kablowe z wykorzystaniem dodatkowego impulsatora (impulsator należy uwzględnić w cenie modułu radiowego)

- Transmisja 2-kierunkowa

- Stopień ochrony modułów radiowych IP68,

- Rozpoznanie oraz kompensacja przepływów wstecznych,

- Moduły radiowe muszą współpracować z użytkowanym obecnie przez PWiK Sp. z o.o.  w Siedlcach oprogramowaniem do radiowego odczytu wodomierzy (Dokom Mobile)

Część 4. Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne DN15 – DN100

Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne do montażu poziomego, klasa C lub (R ≥ 160 dla DN15 ÷ DN40  i  R ≥315 dla DN50 ÷ DN100)

- DN 15,    Q3 2,5    G ¾       o długości 110 mm,

- DN 20,    Q3 4,0    G ¾       o długości 130 mm,

- DN 25,    Q3 6,3    G1 1/4   o długości 260 mm,

- DN 32,    Q3 10     G1 1/2   o długości 260 mm,

- DN 40,    Q3 16     G2         o długości 300 mm,

- DN 50,    Q3 25                   o długości 270 lub 300 mm,

- DN 65,    Q3 40                   o długości 300 mm,

- DN 80,    Q3 63                   o długości 300 lub 350 mm,

- DN 100,  Q3 100                 o długości 350 lub 360 mm.

Wymagania szczegółowe:

- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie przystosowane do współpracy z modułami zdalnego odczytu

Moduły radiowe do wodomierzy

Wymagania szczegółowe:

- Częstotliwość nośna w paśmie 433,82 MHz

- Montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza lub poprzez połączenie kablowe z wykorzystaniem dodatkowego impulsatora (impulsator należy uwzględnić w cenie modułu radiowego)

- Transmisja 2-kierunkowa

- Stopień ochrony modułów radiowych IP68,

- Rozpoznanie oraz kompensacja przepływów wstecznych,

- Moduły radiowe muszą współpracować z użytkowanym obecnie przez PWiK Sp. z o.o.  w Siedlcach oprogramowaniem do radiowego odczytu wodomierzy (Elsaco RMS)

Moduły radiowe do wodomierzy z funkcją rejestratora

Wymagania szczegółowe:

- Częstotliwość nośna w paśmie 433,82 MHz

- Montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza lub poprzez połączenie kablowe z wykorzystaniem dodatkowego impulsatora (impulsator należy uwzględnić w cenie modułu radiowego)

- Transmisja 2-kierunkowa

- Stopień ochrony modułów radiowych IP68,

- Rozpoznanie oraz kompensacja przepływów wstecznych,

- Zapamiętywanie 5 szczytowych wartości przepływu z czasem i datą wystąpienia

- Rejestracja zużycia wody w dowolnie programowalnych przez użytkownika przedziałach czasowych (2 niezależne dodatkowe rejestry)

- Rejestracja zużycia godzinowego, dziennego, tygodniowego lub miesięcznego

- Rejestracja ca³kowitej konsumpcji poniżej progu dolnego i powyżej progu górnego

- Moduły radiowe muszą współpracować z użytkowanym obecnie przez PWiK Sp. z o.o.  w Siedlcach oprogramowaniem do radiowego odczytu wodomierzy (Elsaco RMS)

Część 5. Wodomierze przemysłowe DN50 – DN100

Wodomierze przemysłowe do montażu poziomego, klasa C-H, lub R≥315

- DN 50,    Q3 40     o długości 200 mm lub 270 mm lub 300 mm

- DN 65,    Q3 60     o długości 225 lub 300 mm

- DN 80,    Q3 100   o długości 200 mm lub 225 mm lub 300 mm lub 350 mm

- DN 100,  Q3 160   o długości 250 mm lub 350 mm lub 360 mm

Wymagania szczegółowe:

- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie.

Moduły radiowe do wodomierzy

Wymagania szczegółowe:

- Częstotliwość nośna w paśmie 868-870 MHz

- Transmisja 2-kierunkowa

- Stopień ochrony modułów radiowych IP68,

- Rozpoznanie oraz kompensacja przepływów wstecznych,

- Moduły radiowe muszą współpracować z użytkowanym obecnie przez PWiK Sp. z o.o.  w Siedlcach oprogramowaniem do radiowego odczytu wodomierzy (Dokom Mobile)

WYMAGANIA OGÓLNE DLA WSZYSTKICH WODOMIERZY

- Parametry metrologiczne wszystkich wodomierzy zgodne z PN-ISO 4064, PN-EN 14154.

- Wszystkie wodomierze w zakresie każdego zadania powinny być przystosowane do zamontowania (także w trakcie eksploatacji bez konieczności zrywania plomby legalizacyjnej) następujących modułów:
- modułu z wyjściem impulsowym,
- modułu z interfejsem danych MBUS,
- modułu radiowego o dwukierunkowej transmisji w paśmie częstotliwości 433,82MHz lub 868-870MHz.

Nie dopuszcza się nadajników kontaktronowych oraz nadajników optycznych. (Nie dopuszcza się rozwiązań podatnych na zakłócenia magnetyczne opartych o magnesy stałe jak nadajniki kontaktronowe itp. oraz rozwiązań podatnych na zakłócenia optyczne – silny refleks świetlny itp. ).

- Wszystkie wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać atest PZH i aktualne Zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce.

- Wodomierze DN 15 - DN 40 korpusy wykonane z mosiądzu.

- Wodomierze DN 50 – DN 100 korpusy wykonane z mosiądzu, brązu lub żeliwa. Nie dopuszcza się łączenia tworzyw sztucznych w korpusie z innymi materiałami

- W obrębie każdej części wodomierze oraz moduły radiowe muszą pochodzić od jednego producenta.

- Dostarczane wodomierze muszą posiadać aktualną cechę legalizacyjną.

- Ilość i termin dostaw będą uzgadniane na bieżąco biorąc pod uwagę potrzeby Zamawiającego.

- Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Wszystkie urządzenia powinny być produkowane na terenie unii Europejskiej.

- Wodomierze będą naprawiane w autoryzowanym punkcie naprawy wodomierzy

- Udzielona gwarancja na dostarczane oraz naprawiane wodomierze min. 36 m-cy.

Część 6. Dostawa uszczelek i elementów złącznych do wodomierzy

- Uszczelki pod wodomierz DN 15-fibrowe

- Uszczelki pod wodomierz DN 20-fibrowe

- Uszczelki pod wodomierz DN 25-fibrowe

- Uszczelki pod wodomierz DN 32-fibrowe

- Uszczelki pod wodomierz DN 40-fibrowe

- Uszczelki pod wodomierz DN 50-gumowe,płaskie

- Uszczelki pod wodomierz DN 80-gumowe,płaskie

- Uszczelki pod wodomierz DN 100-gumowe,płaskie

- Elementy złączne do wodomierza DN 15-mosiądz

- Elementy złączne do wodomierza DN 20-mosiądz

- Elementy złączne do wodomierza DN 25-mosiądz

- Elementy złączne do wodomierza DN 32-mosiądz

- Elementy złączne do wodomierza DN 40-mosiądz

- Złączka redukcyjna 1 / ¾ ” L-10

Wymagania szczegółowe:

- Wykonanie mosiądz MO58

Część 7: Dostawa modułów telemetrycznych GSM/GPRS

Moduły telemetryczne do rejestracji i przesyłu danych w zakresie przepływu

Wymagania szczegółowe:

- Transmisja danych: GSM/GPRS bezpośrednio z każdego modułu oddzielnie,

- Rejestrowany parametr: przepływ

- transmisja danych via GPRS/GSM z wyodrębnionym prywatnym APN z wykorzystaniem, czterozakresowego modemu GSM pracującego w sieci 2G z opcją sieci 3G,

- Zunifikowana, jedna kompaktowa obudowa dla całej populacji modułów GSM/GPRS. Montaż modułu zamiennie na liczydłach różnych producentów wodomierzy (SENSUS, ITRON), z ewentualnym wykorzystaniem adapterów z wykluczeniem połączeń kablowych,

- Klasa szczelności IP68  zgodnie z wymaganiami normy EN 60529,

- Możliwość wymiany baterii oraz karty SIM przez zamawiającego w miejscu instalacji urządzenia bez utraty klasy szczelności IP68,

- Moduł musi mieć możliwość pracy w zakresie temperatur od – 25o C do + 55o C,

- Otwarta formuła protokołu TCP i standardu transmisji – współdziałanie z różnymi rozwiązaniami IT

- Zasilanie bateryjne, minimum 1 baterią litową 13Ah ogólnodostępną na rynku, o żywotności min. 5 lat (przy wysyłce raz dziennie i przy godzinowym okresie rejestracji),

- Możliwość zastosowania kart SIM dowolnego operatora oraz korzystania z usług transmisji danych różnych operatorów sieci komórkowych obecnych na rynku polskim,

- Możliwość działania modułu bez zaimplementowanej karty SIM oraz możliwość odczytu urządzenia lokalnie przez użytkownika – odczyt licznika w technologii NFC,

- Możliwość rejestracji danych: od 1 godziny oraz programowanie tego parametru przez użytkownika,

- Programowalny harmonogram wysyłki danych: minimum od 1 x na dobę do 1 miesiąca oraz programowanie tego parametru przez użytkownika,

- Moduł musi posiadać możliwość konfiguracji oraz lokalnego odczytu w standardzie NFC (Near Field Communication),

- Moduł musi posiadać wewnętrzny nastawialny zegar czasu rzeczywistego,

- Moduł ma mieć możliwość zdalnego uzupełniania bazy danych na żądanie użytkownika – wymuszenie jest realizowane lokalnie przez NFC,

- Moduł ma rejestrować następujące parametry: licznik, przyrost objętości w kierunku poprawnym, przyrost objętości w kierunku wstecznym, zdarzenia alarmowe,

- Moduł musi generować i przekazywać alarmy o: zmianie czasu wewnętrznego urządzenia, zmianie licznika objętości, ingerencji magnetycznej, niskim poziomie baterii (poniżej 10%), próbie wymiany baterii (w przypadku nieudanej próby, lub nie prawidłowo wymienionej baterii), zmianie wagi impulsu, przekroczeniu zaprogramowanego minimalnego przepływu, przekroczeniu zaprogramowanego maksymalnego przepływu, wycieku, braku zasięgu sieci GSM,

- Moduł musi posiadać minimum 1 dodatkowe wejście impulsowe, f. max, 10Hz, do współpracy ze stykiem bezpotencjałowym lub wyjściem typu otwarty kolektor, złącze szczelne lub przepust.

- moduł wyposażony w zewnętrzną antenę  o długości min. 2,5 m.,

- protokół transmisji danych dla modułów telemetrycznych o otwartej formule – współdziałanie z różnymi rozwiązaniami IT

WYMAGANIA OGÓLNE DLA MODUŁÓW TELEMETRYCZNYCH

- Wszystkie dostarczane moduły telemetryczne muszą współpracować z użytkowanym obecnie przez PWiK Sp. z o.o. oprogramowaniem do odczytu modułów telemetrycznych (eWebTel).

NAPRAWA I LEGALIZACJA WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ

Część 8. Naprawa i legalizacja wodomierzy

| Lp. | Rodzaj wodomierza | Średnica | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JS , WS, Objętościowe | DN15 | 600 |
| 2 | JS , WS, Objętościowe | DN20 | 600 |
| 3 | JS , WS, Objętościowe | DN25 | 150 |
| 4 | JS , WS, Objętościowe | DN32 | 50 |
| 5 | JS , WS, Objętościowe | DN40 | 30 |
| 6 | MP , MW, WPD, JS,WS | DN50 | 30 |
| 7 | MP , MW, WPD, JS,WS | DN65 | 10 |
| 8 | MP , MW, WPD, JS,WS | DN80 | 10 |
| 9 | MP , MW, WPD, JS,WS | DN100 | 2 |

# IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. lub do wyczerpania ilości. Okres realizacji każdego zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia złożenia  zamówienia telefonicznego lub faksem chyba że Zamawiający określi w zamówieniu dłuższy termin nie przekraczający  30 dni.

# V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU, A TAKŻE WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIENIA WARUNKÓW.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów. Dokumenty wymagane od wykonawców:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3)

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania(zał. nr 3)

Wykonawcy muszą również dołączyć do ofert

1. Karty katalogowe oferowanych produktów ( karty muszą być dołączone na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym z zaznaczeniem wymaganych parametrów oraz zawierać informację o producencie wyrobu).

2. Atest PZH do nowych wodomierzy.

3.Aktualne zatwierdzenia typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania

# VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wszelkie informacje dotyczące postępowania zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1. Alina Janowska – tel. (025) 640 28 16 w godz. 800 – 1500

# VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  -nie jest wymagane

# IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin      związania ofertą, z tym że zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium(gdy jest wymagane)..

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszych szczegółowych warunków zamówienia.

- W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność” przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

- Formularz oferty wraz z załącznikami zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszych warunków, bez dokonywania w nich zmian.

- Wykonawca złoży tylko jedna ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

- Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze, lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

- Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być  ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.

- Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z zaznaczeniem na kopercie nazwy zamówienia publicznego oraz adresu wykonawcy.

- W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w pkt.8 oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

Oferta powinna zawierać:

1. Formularz oferty (zał. nr 1)					2. Formularz cenowy (zał. nr 2)

3. Oświadczenia Wykonawcy 2szt. (zał. nr 3)			4. Karty katalogowe

5. Atesty PZH							6. Zatwierdzenia lub certyfikaty

# XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 09.06.2017r. do godziny 10.00 w Sekretariacie PWiK Spółka z o.o. 08-110 Siedlce ul. Leśna 8. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 09.06.2017r. o godzinie 10.15 w siedzibie PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach przy ul. Leśnej 8 w sali konferencyjnej.

# XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY i KRYTERIA OCENY

## Jako kryterium wyboru oferty w przetargu przyjmuje się:    Cena netto  – 100%

Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia oraz obliczy wartość poszczególnych pozycji i całego zamówienia.

Cena ofertowa będzie sumą cen wszystkich dostaw wchodzących do zakresu przedmiotu zamówienia (zgodnie z formularzem cenowym)

Cena obejmuje transport, ubezpieczenie, opakowanie.

Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę będą obowiązywały przez okres ważności umowy i nie podlegają zmianom.

# XIII.  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

- Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców oraz ceny ofertowe.

- Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy te informacje.

# XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Przed upływem terminu związania ofertą zamawiający powiadomi  wykonawcę o  przyznaniu mu zamówienia podając termin  zawarcia  umowy oraz cenę oferty, zwana dalej ceną umowną.

2. Jeżeli  wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

# XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY -Nie jest wymagane

# XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

Protesty i odwołania

1.Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie regulaminu, można wnieść protest do zamawiającego pisemnie lub faksem.

2. Protest wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

3. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji  istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu..

6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie i wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

8. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

9. Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 7dni od upływu terminu na jego wniesienie.

10. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie 7 dni uznaje się za jego oddalenie.

11. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje pisemnie lub faksem podmiotowi, który wniósł protest. Rozstrzygnięcie protestu uważa się za dostarczone z chwilą, gdy dotarło ono do wykonawcy w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

12. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.

13. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

14. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 100 000 euro nie przysługuje odwołanie.

15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 100 000 euro - wykonawca może złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia protestu do Rady Nadzorczej „Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach" w ciągu 5 dni roboczych od dnia  otrzymania rozstrzygnięcia protestu.

Załączniki:

## Formularz oferty                                                                                    			Załącznik nr 1

## Formularz cenowy                                                                               			Załącznik nr 2

Oświadczenia wykonawcy                                                                    			 Załącznik nr 3

Projekt umowy                                                                                      			 Załącznik nr 4

Siedlce 30.05.2017 r.

Specyfikację opracował: Dział Procedur Przetargowych

Załącznik nr 1

Nazwa i Adres Wykonawcy

………………………………...

...................................................                                                     tel. .........................................

NIP……………………………                                                      e-mail………………………

Regon........................................                                                      ……………………………..

KRS……………………………                                                    fax. ........................................

Formularz   Oferty

Zapoznaliśmy się z SIWZ i warunkami umowy oraz akceptujemy je  bez ograniczeń.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj.

Część  1. Wodomierze objętościowe DN 15 – DN 20

Cena  oferty wynosi ......................................... PLN netto.

słownie: .................................................................................................................................

Część  2. Wodomierze objętościowe DN 15 – DN 20

Cena  oferty wynosi ......................................... PLN netto.

słownie: .................................................................................................................................

Część 3. Wodomierze jednostrumieniowe półsuchobieżne DN15 – DN20

Cena  oferty wynosi ......................................... PLN netto.

słownie: .................................................................................................................................

Część 4. Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne DN15 – DN100

Cena  oferty wynosi ......................................... PLN netto.

słownie: .................................................................................................................................

Część 5. Wodomierze przemysłowe DN50 – DN100

Cena  oferty wynosi ......................................... PLN netto.

słownie: .................................................................................................................................

Część 6. Dostawa uszczelek i elementów złącznych do wodomierzy

Cena  oferty wynosi ......................................... PLN netto.

słownie: .................................................................................................................................

Część 7: Dostawa modułów telemetrycznych GSM/GPRS

Cena  oferty wynosi ......................................... PLN netto.

słownie: .................................................................................................................................

Część 8. Naprawa i legalizacja wodomierzy

Cena  oferty wynosi ......................................... PLN netto.

słownie: .................................................................................................................................

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres podany w SIWZ.

3. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Wyrażamy zgodę, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

.........................................		        ................................................................................

miejscowość i data		       podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

#### Załącznik 2

#### Formularz cenowy

1. Wodomierze objętościowe DN 15 – DN 20 z modułami radiowymi

| Lp. | OPIS | Jed. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wodomierz objętościowy DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy C-H,C-V | szt. | 100 |  |  |
| 2 | Wodomierz objętościowy DN 20, L=190mm, Parametry metrologiczne wg klasy C-H,C-V | szt. | 20 |  |  |
| 3 | Moduły radiowe | szt. | 120 |  |  |

Razem 1:

2. Wodomierze objętościowe DN 15 – DN 20 z modułami radiowymi

| Lp. | OPIS | Jed. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wodomierz objętościowy DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy C-H,C-V | szt. | 150 |  |  |
| 2 | Wodomierz objętościowy DN 20, L=130mm, Parametry metrologiczne wg klasy C-H,C-V | szt. | 100 |  |  |
| 3 | Moduły radiowe | szt. | 250 |  |  |

Razem  2:

3. Wodomierze jednostrumieniowe półsuchobieżne DN15 – DN20 z modułami radiowymi

| Lp. | OPIS | Jed. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wodomierz jednostrumieniowy półsuchobieżny DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy C-H,C-V | szt. | 300 |  |  |
| 2 | Wodomierz jednostrumieniowy półsuchobieżny DN 20, L=130mm, Parametry metrologiczne wg klasy C-H,C-V | szt. | 200 |  |  |
| 3 | Moduły radiowe | szt. | 500 |  |  |

Razem 3:

4. Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne DN15 – DN100 z modułami radiowymi

| Lp. | OPIS | Jed. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość Zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wodomierz JS DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy C-H,B-V | szt. | 600 |  |  |
| 2 | Wodomierz JS DN 20, L=130mm, Parametry metrologiczne wg klasy C-H,B-V | szt. | 400 |  |  |
| 3 | Wodomierz JS DN 25 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy C-H,B-V | szt. | 150 |  |  |
| 4 | Wodomierz JS DN 32 L=260mm, Parametry metrologiczne wg klasy C-H,B-V | szt. | 50 |  |  |
| 5 | Wodomierz JS DN 40 L=300mm, Parametry klasy metrologicznej C-H,B-V | szt. | 40 |  |  |
| 6 | Wodomierz JS DN 50, L=270mm/300mm, kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy C-H,B-V | szt. | 30 |  |  |
| 7 | Wodomierz JS DN 65, L=300mm, kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy C-H,B-V | szt. | 8 |  |  |
| 8 | Wodomierz JS DN 80, L=300mm, ,kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy C-H,B-V | szt. | 8 |  |  |
| 9 | Wodomierz JS DN 100, L=300mm, kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy C-H,B-V | szt. | 2 |  |  |
| 10 | Moduły radiowe | szt. | 1000 |  |  |
| 11 | Moduły radiowe montowane poprzez połączenie kablowe z wykorzystaniem dodatkowego impulsatora (z impulsatorem | szt. | 10 |  |  |
| 12 | Moduły radiowe z funkcją rejestratora | szt. | 100 |  |  |

Razem 4:

5. Wodomierze przemysłowe DN50 – DN100 z modułami radiowymi

| Lp. | OPIS | Jed. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość Zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wodomierz JS DN 50, L=200-300mm, kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy C-H | szt. | 15 |  |  |
| 2 | Wodomierz JS DN 65, L=200-300mm, kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy C-H | szt. | 4 |  |  |
| 3 | Wodomierz JS DN 80, L=200-300mm, ,kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy C-H | szt. | 4 |  |  |
| 4 | Wodomierz JS DN 100, L=250-360mm, kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy C-H | szt. | 2 |  |  |
| 5 | Moduły radiowe | szt. | 25 |  |  |

Razem  5:

6. Dostawa uszczelek i elementów złącznych do wodomierzy

| Lp. | OPIS | Jed. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość Zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uszczelki pod wodomierz DN 15-fibrowe | szt. | 2500 |  |  |
| 2 | Uszczelki po wodomierz DN 20-fibrowe | szt. | 2500 |  |  |
| 3 | Uszczelki pod wodomierz DN 25-fibrowe | szt. | 300 |  |  |
| 4 | Uszczelki pod wodomierz DN 32-fibrowe | szt. | 150 |  |  |
| 5 | Uszczelki pod wodomierz DN 40-fibrowe | szt. | 150 |  |  |
| 6 | Uszczelki pod wodomierz DN 50-gumowe,płaskie | szt. | 80 |  |  |
| 7 | Uszczelki pod wodomierz DN 65-gumowe,płaskie | szt. | 10 |  |  |
| 8 | Uszczelki pod wodomierz DN 80-gumowe,płaskie | szt. | 20 |  |  |
| 9 | Uszczelki pod wodomierz DN 100-gumowe,płaskie | szt. | 10 |  |  |
| 10 | Elementy złączne do wodomierza DN 15-mosiądz | kpl. | 150 |  |  |
| 11 | Elementy złączne do wodomierza DN 20 mosiądz | kpl. | 150 |  |  |
| 12 | Elementy złączne do wodomierza DN 25 mosiądz | kpl. | 50 |  |  |
| 13 | Elementy złączne do wodomierza DN 32 mosiądz | kpl. | 30 |  |  |
| 14 | Elementy złączne do wodomierza DN 40 mosiądz | kpl. | 30 |  |  |
| 15 | Złączka redukcyjna 1 / ¾ ” L-10 | szt. | 600 |  |  |

Razem 6:

7. Dostawa modułów telemetrycznych GSM/GPRS

| Lp. | OPIS | Jed. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość Zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł telemetryczny GSM/GPRS do rejestracji parametrów przepływu | szt. | 10 |  |  |

Razem  7:

8 Naprawa  i legalizacja wodomierzy

| Lp. | Rodzaj wodomierza | Średnica | Jed. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JS , WS, Objętościowe | DN15 | szt. | 600 |  |  |
| 2 | JS , WS, Objętościowe | DN20 | szt. | 600 |  |  |
| 3 | JS , WS, Objętościowe | DN25 | szt. | 150 |  |  |
| 4 | JS , WS, Objętościowe | DN32 | szt. | 50 |  |  |
| 5 | JS , WS, Objętościowe | DN40 | szt. | 30 |  |  |
| 6 | MP , MW, WPD, JS,WS | DN50 | szt. | 30 |  |  |
| 7 | MP , MW, WPD, JS,WS | DN65 | szt. | 10 |  |  |
| 8 | MP , MW, WPD, JS,WS | DN80 | szt. | 10 |  |  |
| 9 | MP , MW, WPD, JS,WS | DN100 | szt. | 2 |  |  |

Razem  8:

……………………, dnia ……………………

.......................................................................  
  ( Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE (1)

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................... reprezentując firmę ......................................................................................................................

jako (stanowisko służbowe) ...........................................................................w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................, dnia ............................

....................................

(Pieczęć firmowa )

......................................................................................

( Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE (2)

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................... reprezentując firmę ......................................................................................................................

jako (stanowisko służbowe) ...........................................................................w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w § 8 ust.6-7  Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień

......................................, dnia ............................

....................................

(Pieczęć firmowa )

......................................................................................

( Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

##### Załącznik nr 4

##### UMOWA Nr .........D/IP/ 2017

###### na dostawę wodomierzy, modułów radiowych i telemetrycznych, elementów złącznych i uszczelek  oraz

###### naprawę i legalizację wodomierzy dla PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach.

zawarta w dniu .......................................         pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o. o. w Siedlcach,  ul. Leśna 8, KRS  Nr 0000080539,  NIP- 821 000 76 04 , REGON 710008012,  reprezentowanym przez:

Adam Jonczyk – Prezes Zarządu

zwanym dalej Zamawiającym,

a  .............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................

zwanym dalej  Wykonawcą.

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną  ofertą i specyfikacją przetargową.

2. W przypadku sporu co do przedmiotu zamówienia rozstrzyga treść specyfikacji  przetargowej.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowych wodomierzy w ilościach i  terminach ustalonych przez Zamawiającego  oraz  kontroli wyprodukowanych wodomierzy  przed ich zapakowaniem.

2. Wykonawca dostarczy wodomierze, które będą  posiadać ważną cechę legalizacyjną  wydaną w tym samym roku, w którym nastąpi  dostawa.

3. Wykonawca dostarczy aktualne Zatwierdzenia typu  EWG lub WE wg MID na przedmiot  umowy oraz atest PZH (a w trakcie trwania umowy ich aktualizacje)

4. Przy każdej dostawie Wykonawca złoży oświadczenie, że dostarczone wodomierze posiadają hermetyczne liczydło.

§ 3

1. Przedmiot umowy określony w §1może zostać ograniczony przez Zamawiającego bez  obowiązku wypowiedzenia w tej części umowy.

2. Zmiana przedmiotu umowy w trybie ust.1 powoduje odpowiednią zmianę wartości umowy  określonej w §6 ust.1. Zmiana ta nie jest zmianą umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianego asortymentu o 20% dla każdej pozycji wyszczególnionej w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr …….  do niniejszej umowy z gwarancją cen jednostkowych zaproponowanych przez Oferenta w formularzu ofertowym.

§ 4

Umowa obowiązuje  1 rok od daty podpisania umowy lub do wyczerpania zakresu ilościowego.

§  5

1. Wartość przedmiotu umowy  zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:  ........................PLN plus obowiązujący  VAT

Słownie: .................................................................................................................................

2. Cena obejmuje transport, ubezpieczenie, opakowanie.

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdą wykonaną część przedmiotu umowy w wysokości obliczonej wg ceny jednostkowej podanej w ofercie.

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 nastąpi przelewem na podstawie faktury Wykonawcy wystawionej  po odbiorze przez Zamawiającego partii wodomierzy, w terminie  do 14 dni od dnia jej  otrzymania na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

§ 6

1 Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy  na okres 36 miesięcy.

2. Gwarancja obejmuje: zadeklarowaną dokładność, zastosowanie właściwych wolnych od wad materiałów oraz zgodną z przeznaczeniem konstrukcję.

3. Wykonawca  zobowiązany jest w okresie gwarancji usunąć na własny koszt usterki, wymienić wadliwe części. W takich przypadkach przedłuża  się okres gwarancji o czas trwania napraw, a dla części wymienionych liczony jest od początku.

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli  Wykonawca nie usunie stwierdzonych usterek we właściwym czasie.

5. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny.

§ 7

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy ze strony  Wykonawcy jest ................

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do nadzoru realizacji przedmiotu umowy jest…………………

§ 8

1.Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu  dokumentu autoryzacji punktu napraw wystawionego przez producenta.

§ 9

1.  Wykonawca ponosi koszty ubezpieczeń transportu wyposażenia dostarczonego zgodnie z niniejszą umową od momentu wysyłki do zakładu  Zamawiającego.

2.  Zamawiający przejmie ubezpieczenie towaru po przybyciu pojazdu transportującego do  jego zakładu.

3.  Uszkodzenie transportowe stwierdzone przy rozładunku protokółuje się i zgłasza do  przedstawicieli  Wykonawcy.

§ 10

W razie powstania istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  Zamawiający może odstąpić od

umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o  powyższych okolicznościach. W tym przypadku

Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Strony ustalają, że wiążące będą następujące kary:

1. W wysokości  0,1% wartości  netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki za   nieterminowe wykonanie dostawy lub usługi, nie więcej niż 10% wartości umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodu  okoliczności za które odpowiada  Zamawiający .

Nie dotyczy to okoliczności o których  mowa w § 11.

§ 12

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 13

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawnych, jakościowych oraz środowiskowych zgodnych z ZSZ (Zintegrowany System Zarządzania) stosowanym przez Zamawiającego.

2.  Zamawiający w terminie do  7 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Wykonawcy   zakres wymagań niezbędnych    dla wykonania zobowiązania wynikającego z ust. 1.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15

Sądem  właściwym  do  rozstrzygania  ewentualnych  sporów  z  tytułu  zawarcia  niniejszej  umowy  jest  Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Wszelkie zmiany do umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 17

Umowę sporządzono w 4 egz., po 2 egz. dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                 Zamawiający