OGŁOSZENIE O PRZETARGU.

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę włazów i wpustów ściekowych dla PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z póż. zmianami), powyższe zamówienie jest zamówieniem sektorowym.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień Publicznych PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.ebip.com.pl/pwik

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  włazów i wpustów ściekowych dla PWiK Sp.z o. o. w Siedlcach rodzajowo i ilościowo określonych  w tabeli.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | JM | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Właz kanalizacyjny D400: Rama-żeliwo szare, wysokość min. 140mm, powierzchnia styku ramy z pokrywą obrobione mechanicznie, głębokość osadzenia pokrywy w ramie 50mm. Pokrywa z żeliwa szarego, logo PWiK, wkładka amortyzująca wwalcowana w rowek (nie klejona), średnica pokrywy 680mm. Masa włazu-min. 130 kg Gwarancja techniczna min. 3 lata | szt. | 50 |
| 2. | Właz kanalizacyjny D400: Rama-żeliwo szare, wysokość min. 140mm, powierzchnia styku ramy z pokrywą obrobione mechanicznie, głębokość osadzenia pokrywy w ramie 50mm. Pokrywa wentylowana z żeliwa szarego, logo PWiK, wkładka amortyzująca wwalcowana w rowek (nie klejona), średnica pokrywy 680mm. Masa włazu-min. 130 kg Gwarancja techniczna min. 3 lata | szt. | 20 |
| 3. | Właz kanalizacyjny D400: Rama-żeliwo szare, wysokość min. 140mm, powierzchnia styku ramy z pokrywą obrobione mechanicznie, głębokość osadzenia pokrywy w ramie 50mm. Pokrywa-z żeliwa szarego, wypełniona betonem B55 odpornym na warunki agresywne i mrozoodpornym, z wbetonowaną płytką z logo PWiK, wkładka amortyzująca wwalcowana w rowek (nie klejona), średnica pokrywy 680mm. Masa włazu-min. 130 kg Gwarancja techniczna min. 3 lata | szt. | 100 |
| 4. | Właz kanalizacyjny D400: Rama-żeliwo szare, wysokość 100mm, powierzchnia styku ramy z pokrywą obrobione mechanicznie, głębokość osadzenia pokrywy w ramie 50mm. Pokrywa z żeliwa szarego, logo PWiK, wkładka amortyzująca wwalcowana w rowek (nie klejona), średnica pokrywy 680mm. Masa włazu-min. 110 kg Gwarancja techniczna min. 3 lata | szt. | 50 |
| 5. | Właz kanalizacyjny C250: Rama-żeliwo szare, wysokość min. 140mm, powierzchnia styku ramy z pokrywą obrobione mechanicznie Pokrywa z żeliwa szarego, logo PWiK, wkładka amortyzująca wwalcowana w rowek (nie klejona), średnica pokrywy 680mm. Masa włazu-min. 60 kg Gwarancja techniczna min. 3 lata | szt. | 50 |
| 6 | Właz żeliwny dla rury teleskopowej Ø 425 D400 | szt. | 40 |
| 7 | Wpust uliczny żeliwny ryglowany D400 | szt. | 30 |
| 8 | Wpust uliczny D400 żeliwny do rury teleskopowej Ø 425 | szt. | 40 |
| 9 | Właz żeliwny dla rury teleskopowej Ø 315 D400 | szt. | 40 |
| 10 | Właz kanalizacyjny D400 z pokrywą typu ruszt | szt. | 10 |

# Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

Termin realizacji zamówienia  jeden rok od dnia podpisania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia  odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego.

O zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie wymaganych dokumentów.:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2. Karty katalogowe oferowanych produktów ( karty muszą być dołączone na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym z zaznaczeniem wymaganych parametrów oraz zawierać informację o producencie wyrobu).

3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawców za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawców z postępowania.

Wadium -  nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert:   Cena  netto- 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółki, w pokoju nr 12 osobiście, w wersji elektronicznej lub za zaliczeniem pocztowym.

Oferty należy składać w terminie do 21.09.2017 roku do godziny 1000  w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi 21.09.2017 roku o  1015 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki.

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:- Alina Janowska tel. (025) 640 28 16 w godz. od 800 do 1500   fax. (025) 643 65 93