OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg    nieograniczony  na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu  oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamówienie składa się z jednej części i dotyczy budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej, Mineralnej i Strumykowej  na terenie osiedla w rejonie ul. Piaski Zamiejskie w Siedlcach w zakresie:

- sieć wodociągowa DN160 mm z rur PE100 SDR 17  o długości około 296,0 mb

do wykonania metodą wykopu otwartego,

- sieć kanalizacji sanitarnej DN200 mm z rur PVC SN8  o długości około 585,0 mb

do wykonania metodą wykopu otwartego,

- sieć kanalizacji deszczowej DN400 mm z rur PVC SN8  o długości około 91,0 mb

do wykonania metodą wykopu otwartego,

- sieć kanalizacji deszczowej DN315 mm z rur PVC SN8  o długości około 267,0 mb

do wykonania metodą wykopu otwartego,

- wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie

z projektami i decyzjami właścicieli terenu.

Do realizacji robót na sieci wodociągowej, Zamawiający zapewni:

- Zasuwa żeliwna wodociągowa DN150 z obudową	2szt.

- Zasuwa żeliwna wodociągowa DN80 z obudową	2szt.

- Skrzynka żeliwna (duża)			             4szt.

- Hydrant nadziemny DN80				2szt.

Wykonawca zapewnia na swój koszt:

- pozostałe materiały do wykonania zamówienia

- materiały i kształtki z żeliwna sferoidalnego do stosowania dla wody do picia w ramach  jednego

producenta dla wszystkich średnic do budowy sieci zewnętrznych wg standardu PWiK Siedlce

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu po wykopie i  odtworzenie nawierzchni po robotach,

- zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu na czas budowy,

- roboty związane z przygotowaniem placu budowy oraz likwidacją placu budowy,

- obsługę geodezyjną z inwentaryzacją,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- badania wykonanych nawierzchni drogowych,

- umożliwienie dojazdu do nieruchomości w trakcie budowy

Warunkiem odbioru ostatecznego robót będzie:

- pozytywny wynik próby ciśnieniowej  wodociągu wykonanej na koszt Wykonawcy,

- pozytywny wynik wykonanej przez Zamawiającego 2-krotnej analizy bakteriologicznej wody,

- pozytywny protokół odbioru robót drogowych potwierdzający prawidłowość odtworzenia

pasa drogowego z udziałem UM Siedlce,

- pozytywny wynik badań wydajności hydrantów.

- pozytywny wynik inspekcji telewizyjnej kanału(Zamawiający zapewnia  na swój koszt wykonanie 1-ej

inspekcji telewizyjnej z użyciem własnego sprzętu, w przypadku stwierdzenia wad i usterek Wykonawca

poniesie koszty za każdą dodatkowo wykonaną przez Zamawiającego inspekcję, w każdym przypadku

przygotowanie kanału do inspekcji telewizyjnej leży po stronie Wykonawcy)

Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi oraz sztuką budowlaną i złożenia wymaganych oświadczeń do organów nadzoru budowlanego. Roboty budowlane będzie prowadził pod kierownictwem osób uprawnionych. Projekty budowlane  znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Leśna 8 w Siedlcach i na stronie internetowej www.pwik.siedlce,pl

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania: do 15.10.2019 r.

Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,  spełniający  następujące warunki dotyczące:

-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-posiadania  wiedzy i doświadczenia;

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

-sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie wymaganych dokumentów:

Do oferty należy dołączyć tylko:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania(zał. nr 2)

UWAGA:
Po otwarciu ofert Zamawiający może wezwać wybranego Wykonawcę do złożenia wskazanych pozostałych dokumentów.

1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone:

wystarczy wykazać:  :

- max 2 sieci wodociągowe o łącznej dł. min 500m

- max 2 sieci kanalizacyjne o łącznej dł. min 500m

4.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

5.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

7. Oświadczenie stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia branży sanitarnej.

8. Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 500 000 zł.

Wadium nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert -    Cena ryczałtowa netto   -   100%

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert

Oferty należy składać - do 04.07.2019r. do godz.10:00 w sekretariacie PWiK Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi – 04.07.2019r. o godzinie 10:15 w sali  konferencyjnej w siedzibie Spółki.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

w sprawach proceduralnych:

Alina Janowska tel. 256402816 w godz. 800–1500,fax–256436593, e-mail – sekretariat@pwik.siedlce.pl

w sprawach technicznych:

Sławomir Zalewski tel. 509983799

……………………………………………..