OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg    nieograniczony  na budowę sieci wodociągowej. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu  oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamówienie składa się z jednej części i dotyczy budowy sieci wodociągowej Chodów-Purzec. Zakres  robót:

- sieć wodociągowa z rur PE100RC  SDR17 PN10 160mm do wykonania metodą wykopu otwartego o

dł. ok.-600, mb

- sieć wodociągowa z rur PE100 RC  SDR17 PN10 160mm do wykonania metodą bezwykopową

(przewiert sterowany) o dł. ok. L =  269 mb w tym około 83 m w rurze osłonowej PE 100 RC SDR 17

PN 10 DN 315mm

Dopuszcza się wykonanie całego zakresu robót metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym.                           Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z decyzjami zarządców terenu wg. Rys. nr 9 i 10 zamieszczonych w projekcie.

Projekty budowlane umieszczone są na stronie internetowej www.pwik.siedlce,pl oraz znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Leśna 8 w Siedlcach

Wykonawca zapewnia na swój koszt:

- materiały do budowy sieci  i odtworzenia nawierzchni,

- materiały i kształtki z żeliwna sferoidalnego do stosowania dla wody do picia w ramach  jednego

producenta dla wszystkich średnic do budowy sieci zewnętrznych wg standardów PWiK

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu po wykopie i  odtworzenie nawierzchni po robotach,

- zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu na czas budowy,

- roboty związane z przygotowaniem placu budowy oraz likwidacją placu budowy,

- obsługę geodezyjną z inwentaryzacją,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- umożliwienie dojazdu do nieruchomości w trakcie budowy

Warunkiem odbioru ostatecznego robót będzie:

- pozytywny wynik próby ciśnieniowej  wodociągu wykonanej na koszt Wykonawcy,

- pozytywne dwukrotne wyniki przeprowadzonej na koszt Wykonawcy analizy wody pod względem

bakteriologicznym następującej kolejno po sobie w odstępie czasu max. 24h.

- pozytywny protokół odbioru robót drogowych potwierdzający prawidłowość odtworzenia

pasa drogowego z udziałem zarządcy drogi,

- pozytywny wynik badań wydajności hydrantów.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 29.05.2020r.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-posiadania  wiedzy i doświadczenia;

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

-sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Wadium nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert -    Cena ryczałtowa netto   -   100%

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert

Oferty należy składać - do 22.01.2020r. do godz.10:00 w sekretariacie PWiK Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi – 22.01.2020r. o godzinie 10:15 w sali  konferencyjnej w siedzibie Spółki.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

w sprawach proceduralnych:Alina Janowska tel. 256402816 w godz. 800–1500,fax–256436593, e-mail – sekretariat@pwik.siedlce.pl ;w sprawach technicznych: Sławomir Zalewski tel. 509983799