OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg    nieograniczony na budowę obiektów 103A, 103B i 112d na terenie Oczyszczalni Ścieków w Siedlcach. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu  oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych)

Przedmiotem zamówienia jest  budowa zbiornika osadu surowego zmieszanego i pompowni osadu surowego zmieszanego wraz z fundamentem pod biofiltr oraz  przebudowa infrastruktury technicznej Oczyszczalni Ścieków w Siedlcach. Na opis przedmiotu zamówienia składa się:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiOR

- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy

Dokumentacja projektowa i STWiOR umieszczone są na stronie internetowej www.pwik.siedlce.pl oraz znajdują się do wglądu w siedzibie PWiK Siedlce ul. Leśna 8.

Zakres  robót szczegółowo wg projektów obejmuje:

- - zbiornik osadu surowego zmieszanego z wyposażeniem - ob.-103A, - 1 kpl

- - pompownię osadu surowego zmieszanego z wyposażeniem -ob. 103B, - 1 kpl

- - fundament pod biofiltr wraz z biofiltrem ob.-112d, - 1kpl

- budowę i przebudowę infrastruktury technicznej – 1kpl.

Uwagi: 1.Roboty budowlane będą realizowane na obiekcie czynnym,

2.Przyjęte rozwiązania organizacyjne winny minimalizować ilość i zakres kolizji z istniejącymi

i czynnymi  elementami infrastruktury technicznej,

3.Planowanie robót budowlano-montażowych w zakresie przełączeń infrastruktury

technologicznej każdorazowo będzie podlegać uzgodnieniom z zamawiającym,

4.Przed przystąpieniem do ofertowania niezbędna jest wizja w terenie.

Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną oraz sztuką budowlaną i złożenia wymaganych oświadczeń do organów nadzoru budowlanego. Roboty budowlane będzie prowadził pod kierownictwem osób uprawnionych.

Kompletną dokumentację powykonawczą wykonawca złoży w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót.

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać:

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy i uporządkowaniu terenu wraz z kopią

uprawnień i przynależności do właściwej  izby inżynierów,

- protokoły próby szczelności,

- protokół z rozruchu

- deklaracje na wbudowane materiały,

- badania zagęszczenia gruntu,

- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami,

- inwentaryzację geodezyjną wraz z oświadczeniem geodety o zgodności usytuowania,

Inwentaryzację geodezyjną wykonawca dostarczy w wersji papierowej 3 egz. oraz w wersji PDF

- dziennik budowy,

- dokumentację powykonawczą branży elektrycznej i AKPiA w wersji papierowej 3 egz. oraz w wersji

elektronicznej EDYTOWALNEJ w formie plików „DWG”

- Wykonawca przed odbiorem końcowym lub częściowymi danej instalacji   przekaże kody dostępu

(hasła) do wszystkich poziomów zabezpieczeń dostępu do  układu sterowania wszystkich urządzeń

w całej instalacji. W przypadku zastosowania w instalacji sterowników programowalnych, paneli

operatorskich Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne programy źródłowe

(nie skompilowane) użyte w sterownikach i panelach oraz użyte hasła zabezpieczające dostęp

do sterowników, paneli operatorskich, aplikacji SCADA.

- inne które mogą być wymagane przez Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż zgodnie z

zapisami STWIOR i Prawa Budowlanego,

Wykonawca zapewnia na swój koszt:

- urządzenia i materiały budowlane  przeznaczone do stosowania w technologii gospodarki osadowej

z usuwaniem biogenów w ramach określonych obowiązującymi  przepisami  prawa.

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu po wykopie i  odtworzenie nawierzchni po robotach,

- roboty związane z przygotowaniem placu budowy oraz likwidacją placu budowy,

- obsługę geodezyjną z inwentaryzacją,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 10.12.2020r.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-posiadania  wiedzy i doświadczenia;

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

-sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków:  Do oferty należy dołączyć tylko:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Po otwarciu ofert Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do złożenia wskazanych  pozostałych dokumentów.

3. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej, są:

a) poświadczenie.

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit.a) ; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5

3.1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6;

4.1. Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia;

6. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca lub podmiot, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy lub podmiotu na którego zdolnościach finansowych wykonawca polega, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia;

9. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

10.Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wadium  jest wymagane i wynosi 20 000 PLN

Kryteria oceny ofert -    Cena ryczałtowa netto   -   100%

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert

Oferty należy składać - do 16.06.2020r. do godz.10:00 w sekretariacie PWiK Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi – 16.06.2020r. o godzinie 10:15 w sali  konferencyjnej w siedzibie Spółki.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

w sprawach proceduralnych:Alina Janowska tel. 256402816 w godz. 800–1500,fax–256436593, e-mail – sekretariat@pwik.siedlce.pl ;w sprawach technicznych: Sławomir Zalewski tel. 509983799