OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg    nieograniczony  na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu  oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamówienie składa się z jednej części i dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej  z przepompownią ścieków w ul. Wspólnej w Stoku Lackim gm. Siedlcach w zakresie:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna DN200mm o długości około 197,0mb z rur PVC litych typ ciężki SN8 SDR 34 do wykonania metodą wykopu otwartego

- sieć kanalizacji sanitarnej tłoczna DN90mm o długości około 214,0mb z rur PE SDR17 PN10

do wykonania metodą wykopu otwartego

- studnie rewizyjna z kręgów betonowych DN 1000  - 3 kpl

- studzienki inspekcyjne DN 425/200 zbiorcza -9 kpl

- studnia rozprężna DN1000 z kinetą rozprężna wykonaną z PP – 1 kpl

- przepompownia ścieków wraz z zasilaniem, sterowaniem i monitoringiem  – 1 kpl

- wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie z projektem i decyzjami właścicieli terenu

UWAGA: Wymagana jest wizja lokalna na miejscu budowy sieci z uwagi na specyficzne warunki. Dopuszcza się wykonanie sieci kanalizacyjnej metodą przewiertu sterowanego po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 25.09.2020r.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-posiadania  wiedzy i doświadczenia;

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

-sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Wadium nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert -    Cena ryczałtowa netto   -   100%

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert

Oferty należy składać - do 25.06.2020r. do godz.10:00 w sekretariacie PWiK Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi – 25.06.2020r. o godzinie 10:15 w sali  konferencyjnej w siedzibie Spółki.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

w sprawach proceduralnych:Alina Janowska tel. 256402816 w godz. 800–1500,fax–256436593, e-mail – sekretariat@pwik.siedlce.pl ;w sprawach technicznych: Sławomir Zalewski tel. 509983799