OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg    nieograniczony  na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego w Siedlcach. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu  oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego w Siedlcach, na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Armii Krajowej zgodnie z projektem budowlanym. Zamówienie będzie realizowana w dwóch etapach.

Zakres robót:

Etap I – odcinek Distn. – D11

- sieć kanalizacji deszczowej o długości około 274mb z rur PE SN8 DN 600 mm

do wykonania metodą wykopu otwartego, w tym około 92mb przeciskiem lub przewiertem

- sieć kanalizacji deszczowej o długości około 11,5mb z rur PVC SN8 DN 400 mm do wykonania metodą wykopu otwartego

- kanalizacja deszczowa – przykanaliki do wpustów wraz z przepięciem przyłącza (odcinek D4-Dist.) o długości około 113,0mb z rur PVC SN8 DN 200 mm do wykonania metodą wykopu otwartego, w tym około 54mb przeciskiem lub przewiertem

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 2000  - 1 kpl

- studnie rewizyjne systemowe PEHD DN 1200  - 9 kpl

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1200  - 1 kpl

- wpusty uliczne DN 425/200 z osadnikiem min. 1m zwieńczone kratą D400 - 2 kpl

- wpusty uliczne zwieńczone kratą D400 -istniejące do adaptacji - 10 kpl

- wykonanie odtworzenia nawierzchni asfaltowych i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie projektem (rys. 8), decyzją Prezydenta Miasta Siedlce nr D.7230.8.96.2020 z dnia 19.05.2020r. i ustaleniami z zarządcą drogi

- wykonanie odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie z projektem (rys. 9), decyzją Prezydenta Miasta Siedlce nr D.7230.8.96.2020 z dnia 19.05.2020r. i ustaleniami z zarządcą drogi

UWAGA: odtworzenie nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego realizować na    bieżąco w miarę postępów robót montażowych sieci, po wcześniejszym wykonaniu inspekcji telewizyjnej wybudowanego odcinka sieci.

Etap II – odcinek D11 – D15

- sieć kanalizacji deszczowej o długości około 104mb z rur PE SN8 DN 600 mm

do wykonania metodą wykopu otwartego,

- kanalizacja deszczowa – przykanaliki do wpustów o długości około 29,0mb z rur PVC SN8 DN 200 mm do wykonania metodą wykopu otwartego,

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 2000  - 1 kpl

- studnie rewizyjne systemowe PEHD DN 1200  - 4 kpl

- wpusty uliczne DN 425/200 z osadnikiem min. 1m zwieńczone kratą D400 - 4 kpl

- wpusty uliczne zwieńczone kratą D400 -istniejące do adaptacji - 1 kpl

- wykonanie odtworzenia nawierzchni asfaltowych i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie z projektem 
(rys. 8), decyzją Prezydenta Miasta Siedlce nr D.7230.8.96.2020 z dnia 19.05.2020r. i ustaleniami z zarządcą drogi,

- wykonanie odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie z projektem (rys. 9), decyzją Prezydenta Miasta Siedlce nr D.7230.8.96.2020 z dnia 19.05.2020r. i ustaleniami z zarządcą drogi

UWAGA: odtworzenie nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego realizować na bieżąco w miarę postępów robót montażowych sieci po wcześniejszym wykonaniu inspekcji telewizyjnej wybudowanego odcinka sieci.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Etap  I  –  do 23.10.2020r.

Etap II –  od 1.04.2021r. do 29.05.2021r. lub za zgodą Zamawiającego w bieżącym roku.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU,

Do oferty należy dołączyć tylko:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania(zał. nr 2)

UWAGA:
Po otwarciu ofert Zamawiający może wezwać wybranego Wykonawcę do złożenia wybranych ze wskazanych pozostałych dokumentów.

1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone: wystarczy wykazać max 2 sieci kanalizacyjne o łącznej dł. min 500m.

4.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

5.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

7. Oświadczenie stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia branży sanitarnej.

8. Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 800 000 zł.

Wadium - wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 20 000,00zł. Słowni: dwadzieścia tysięcy złotych.

Kryteria oceny ofert -    Cena ryczałtowa netto   -   100%

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert

Oferty należy składać  do 12.08.2020r. do godz.10:00 w sekretariacie PWiK Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi 12.08.2020r. o godzinie 10:15 w sali  konferencyjnej w siedzibie Spółki.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

w sprawach proceduralnych: Alina Janowska tel. 25 6402816 w godz. 800–1500,

w sprawach technicznych: Sławomir Zalewski tel. 509983799

e-mail – sekretariat@pwik.siedlce.pl