Załącznik nr 4

P R O T O K Ó Ł

z prób technicznych odwadniania osadu przeprowadzonych w dniu ………………………..

| l.p. | Wyszczególnienie | Jednostka | Opis/ Wynik testu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Polielektrolit | typ |  |
| 2. | Zawartość suchej masy w osadzie podawanym do odwadniania | % |  |
| 3. | Ilość osadu podanego do wirówki (nadawa osadu) | m3/h |  |
| 4. | Obciążenie wirówki suchą masą podawanego osadu | kg /h |  |
| 5. | Stężenie roztworu polielektrolitu | g/m3 |  |
| 6. | Ilość roztworu polielektrolitu podawanego do wirówki (nadawa polielektrolitu) | l /h |  |
| 7. | Dawka suchej masy polielektrolitu do wirówki | g /h |  |
| 8. | Jednostkowe zużycie polielektrolitu (7: 4) | g/kg s.m. |  |
| 9 | Zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym | % |  |
| 10. | Stężenie zawiesiny w odcieku z wirówki | mg/l |  |

Uwaga:

p. 2,9,10 - według uśrednionych wyników analiz próbek kontrolnych pobranych w trakcie testu

p. 3,6 - według wskazań przepływomierzy osadu i roztworu polielektrolitu (wartość średnia)

p.5 – średnia obliczona według wskazań wodomierza oraz licznika czasu pracy pompy emulsji

WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY

Załącznik do protokołu z prób technicznych przeprowadzonych w dniu ………………

dla polielektrolitu ………………………........................................................................

dostarczonego przez …………………………………………………………………….

- Wydajność pompy dozującej emulsję  ………………..g/min

(średnia z trzech naważek: I ……………., II ……………, III …………..)

- Start próby godz. …………….. : Stan przepływomierza osadu ……………………..m3.

Stan przepływomierza polielektrolitu ………………….m3

Stan wodomierza na dopływie wody do stacji przygotowania polielektrolitu

…………………………………….m3

Stan licznika czasu pracy pompy emulsji ………………h ……………min

- Koniec próby godz. ………….. : Stan przepływomierza osadu ……………………..m3.

Stan przepływomierza polielektrolitu ………………….m3

Stan wodomierza na dopływie wody do stacji przygotowania polielektrolitu

…………………………………….m3

Stan licznika czasu pracy pompy emulsji ………………h ……………min

| Godzina – kolejna testu Czas zegarowy końca godz. | 0 | I | II | III | IV | V | VI | średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan przepływomierza osadu (m3) |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Nadawa osadu (m3/h) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Stan przepływomierza polielektrolitu (m3) |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Nadawa polielektrolitu (m3/h) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Osad odwodniony - % s.m. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Odciek z wirówki – stęż. zawiesiny (mg/l) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Osad podawany do wirówki - % s.m. | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Stan wodomierza – (m3) |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Stan licznika czasu pracy pompy emulsji |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Stężenie roztworu polielektrolitu – g/m3 | - |  |  |  |  |  |  |  |