OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść Regulaminu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl

Nie dopuszcza się składania ofert  częściowych oraz ofert wariantowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie  sieci wodociągowej w ul. Piaskowej wraz z bocznikami w Stoku Lackim gm. Siedlce w zakresie:

- budowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 DN110mm o długości około 950,0m 
  do wykonania metodą wykopu otwartego,

UWAGA: Dopuszcza się wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego pod

warunkiem zastosowania rur PE100 RC PN10 DN110mm.

- budowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 DN90mm o długości około 21,5m (podejścia 
  do hydrantów p.poż.) do wykonania metodą wykopu otwartego

- montaż węzła włączeniowego z zasuwami – 6 kpl

- montaż węzła hydrantowego – 8 kpl

- wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie

z projektem i decyzją Wójta Gminy Siedlce nr MŚRD.7230.4.159.2020.NF z dnia 5.08.2020r.

UWAGA:- Przed rozpoczęciem robót przekazać do zatwierdzenia karty materiałowe na wszystkie

wbudowywane materiały ( atesty, aprobaty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje).

- Hydranty montować po przepłukaniu sieci wodociągowej.

- Wykonać dokumentację fotograficzną wszystkich węzłów z podaniem ich numeru i rozpisanym

użytym materiałem.

- Badania zagęszczenia gruntu wykonać sondą dynamiczną, o fakcie przeprowadzenia badań

poinformować inspektora nadzoru z 2 dniowym uprzedzeniem.

- Do łączenia poszczególnych elementów armatury wodociągu zastosować śruby galwanizowane i

zabezpieczyć  powłoką antykorozyjną.

Do realizacji robót na sieci wodociągowej  PWiK zapewni:

- zasuwa żeliwna wodociągowa DN100 z obudową – 9 szt.

- zasuwa żeliwna wodociągowa DN80 z obudową – 8 szt.

- hydrant nadziemny DN80 – 8 szt.

- skrzynka żeliwna (duża) – 17 szt. - projekt czasowej organizacji ruchu Badania i nadzór archeologiczny przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zdodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków NR 43/DS/2021 z dnia 08.02.2021 – zapewnia Zamawiający

Wykonawca zapewnia na swój koszt:

- materiały o parametrach wg standardów PWiK do budowy sieci zewnętrznych,

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu po wykopie i  odtworzenie nawierzchni po robotach,

- zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu na czas budowy,

- roboty związane z przygotowaniem placu budowy oraz likwidacją placu budowy,

- obsługę geodezyjną z inwentaryzacją,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- w miejscu włączenia do sieci wodociągowej Wykonawca przygotuje wykop z zabezpieczeniem

i osuszeniem oraz zapewni materiał niezbędny do wykonania wcinki. Wcinkę wykona Zamawiający

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Wykonawcę z działem eksploatacji sieci PWiK.

Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi oraz sztuką budowlaną i złożenia wymaganych oświadczeń do organów nadzoru budowlanego. Roboty budowlane będzie prowadził pod kierownictwem osób uprawnionych.

Projekty budowlane  znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Leśna 8 w Siedlcach i na stronie internetowej www.pwik.siedlce,pl

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  :   do dnia 13.08.2021r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU,

Do oferty z dokumentów należy dołączyć tylko:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania(zał. nr 2

Po otwarciu ofert Zamawiający może wezwać wybranego Wykonawcę do złożenia wskazanych pozostałych dokumentów.

1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone:

wystarczy wykazać:  :  max. 2 sieci wodociągowe o łącznej dł. min 500m

4.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

5.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

7. Oświadczenie stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia branży sanitarnej.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Informacje dotyczące postępowania strony przekazują pisemnie lub e-mailem: sekretariat@pwik.siedlce.pl, Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- w sprawach technicznym – Dariusz Sienica tel. (25) 640-27-83, pn-pt w godz. 7:00 – 15:00

- w sprawach proceduralnych – Alina Janowska tel. (25) 640-28-16, pn-pt w godz. 7:00 – 15:00

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – należy wnieść wadium w wysokości 4 000,00PLN

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - Wykonawca jest związany ofertą  30 dni

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do 10.03.2021r. do godziny 10.00 w siedzibie PWiK Spółka z o.o.

- adres 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2021r. o godzinie 10.15 w siedzibie PWiK Spółka z o.o.

- adres 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY   -  cena netto - 100%