Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. w Siedlcach ul. Leśna 8 NIP: 821-000-76-04 tel./fax +48 (025) 643-65-93 REGON: 710008012 tel. centrala +48 (025) 640-28-00

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego # na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w boczniku ul. Sokołowskiej w Siedlcach ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

IZ  2916-9/2021

SPIS TREŚCI

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	3

II.   TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA	3

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	5

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	5

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ,	5

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 	6

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM   	6

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	6

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	6

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	7

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	7

XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT	7

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH 	7

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	7

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ	8

# I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce

# II.   TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Jest to zmówienie sektorowe udzielane w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki.www.pwik.siedlce.pl.

Nie dopuszcza się składania ofert  częściowych oraz ofert wariantowych.

# III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie  sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w boczniku ul. Sokołowskiej w Siedlcach w zakresie:

1.Sieć wodociągowa:

- budowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 DN160mm o długości około 141,0m 
do wykonania metodą wykopu otwartego, w tym około 16m przewiert rurą DN250

- UWAGA: Dopuszcza się wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego pod warunkiem

- zastosowania rur PE100 RC PN10 DN160mm.

- budowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 DN90mm o długości około 2m

(podejście do hydrantu p.poż.) do wykonania metodą wykopu otwartego

- montaż węzła włączeniowego z zasuwami – 1 kpl

- montaż węzła hydrantowego – 1 kpl

- wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie 
z projektem i decyzją Prezydenta Miasta Siedlce nr D.7230.8.116.2020 z dnia 27.05.2020r. oraz właścicieli działek prywatnych (droga prywatna)

Do realizacji robót na sieci wodociągowej w boczniku ul. Sokołowskiej PWiK zapewni:

-Zasuwa żeliwna wodociągowa DN150 z obudową - 1 szt.

-Zasuwa żeliwna wodociągowa DN80 z obudową - 1 szt.

-Hydrant nadziemny DN80 -1 szt.

-Skrzynka żeliwna (duża) - 2 szt. -Projekt czasowej organizacji ruchu

2. Sieć kanalizacji sanitarnej:

- sieć kanalizacji sanitarnej DN200mm o długości ok 113m z rur PVC litych typ ciężki SN8 SDR 34 
do wykonania metodą wykopu otwartego

- studnia rewizyjna z kręgów betonowych DN 1000  - 1 kpl

- studzienki inspekcyjne DN 425/200 zbiorcza - 3 kpl

- wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie z projektem i decyzją Prezydenta Miasta Siedlce nr D.7230.8.116.2020 z dnia 27.05.2020r.

Wykonawca zapewnia na swój koszt:

- materiały o parametrach wg standardów PWiK do budowy sieci zewnętrznych,

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu po wykopie i  odtworzenie nawierzchni po robotach,

- zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu na czas budowy,

- roboty związane z przygotowaniem placu budowy oraz likwidacją placu budowy,

- obsługę geodezyjną z inwentaryzacją,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- w miejscu włączenia do sieci wodociągowej Wykonawca przygotuje wykop z zabezpieczeniem

i osuszeniem oraz zapewni materiał niezbędny do wykonania wcinki. Wcinkę wykona Zamawiający

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Wykonawcę z działem eksploatacji sieci PWiK.

Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi oraz sztuką budowlaną i złożenia wymaganych oświadczeń do organów nadzoru budowlanego. Roboty budowlane będzie prowadził pod kierownictwem osób uprawnionych.

Projekty budowlane  znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Leśna 8 w Siedlcach i na stronie internetowej www.pwik.siedlce,pl

Wykonawca złoży najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót kompletną dokumentację powykonawczą, która zawiera:

- stosowne oświadczenie kierownika budowy wraz z kopią uprawnień i przynależności do właściwej izby inżynierów,

- pozytywny wynik inspekcji telewizyjnej kanału (Zamawiający zapewnia  na swój koszt wykonanie 1-ej inspekcji telewizyjnej z użyciem własnego sprzętu, w przypadku stwierdzenia wad i usterek Wykonawca poniesie koszty za każdą dodatkowo wykonaną przez Zamawiającego inspekcję, w każdym przypadku przygotowanie kanału do inspekcji telewizyjnej leży po stronie Wykonawcy)

- kartę kalibracji zgrzewarki, uprawnienia zgrzewacza, protokoły zgrzewów doczołowych i elektrooporowych,

- pozytywne dwukrotne wyniki przeprowadzonej na koszt Wykonawcy analizy wody pod względem

bakteriologicznym następujące kolejno w odstępie czasu min 3h a max 24h

- protokoły próby szczelności,

- badania wydajności hydrantów,

- badania zagęszczenia gruntu oraz protokół odtworzenia pasa drogowego i odbioru pasa drogowego oraz oświadczenie właścicieli nieruchomości o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego

- deklaracje na wbudowane materiały,

- dokumentacja fotograficzna wybudowanych węzłów wodociągowych,

- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami,

- inwentaryzację geodezyjną wraz z oświadczeniem geodety o zgodności usytuowania, (Inwentaryzację geodezyjną wykonawca dostarczy w wersji papierowej 3 egz. oraz w wersji elektronicznej PDF z dołączonymi punktami współrzędnych plik tekstowy - tzw. KERG ).

- dziennik budowy,

- inne nie wymienione dokumenty wymagane przez inspektora nadzoru  zgodne z zapisami Prawa Budowlanego

UWAGA:

- Uzgodniony projekt organizacji ruchu w drodze krajowej (ul. Sokołowska) posiada Zamawiający.

- Przed rozpoczęciem robót przekazać do zatwierdzenia karty materiałowe na wszystkie wbudowywane materiały ( atesty, aprobaty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje).

- Hydranty montować po przepłukaniu sieci wodociągowej.

- Wykonać dokumentację fotograficzną wszystkich węzłów z podaniem ich numeru 
i rozpisanym użytym materiałem.

- Badania zagęszczenia gruntu wykonać sondą dynamiczną, o fakcie przeprowadzenia badań poinformować inspektora nadzoru z 2 dniowym uprzedzeniem.

- Do łączenia poszczególnych elementów armatury wodociągu zastosować śruby galwanizowane i zabezpieczyć  powłoką antykorozyjną.

Warunkiem odbioru ostatecznego robót będzie, poza złożeniem dokumentacji powykonawczej,  podpisanie protokołu odbioru końcowego przez  komisję odbiorową po uzyskaniu pozytywnych wyników wszystkich prób końcowych zgodnie z zapisami specyfikacji.

# IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  :   do dnia 25.06.2021r.

# V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU,

Do oferty z dokumentów należy dołączyć tylko:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania(zał. nr 2)

Po otwarciu ofert Zamawiający może wezwać wybranego Wykonawcę do złożenia wskazanych pozostałych dokumentów.

1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone:

wystarczy wykazać:  :

- max 2 sieci wodociągowe o łącznej dł. min 500m

- max 2 sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. min 500m

4.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

5.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

7. Oświadczenie stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia branży sanitarnej.

# VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Informacje dotyczące postępowania strony przekazują pisemnie lub e-mailem: sekretariat@pwik.siedlce.pl, Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- w sprawach technicznym – Dariusz Sienica tel. (25) 640-27-83, pn-pt w godz. 7:00 – 15:00

- w sprawach proceduralnych – Alina Janowska tel. (25) 640-28-16, pn-pt w godz. 7:00 – 15:00

# VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.Każdy Wykonawca wniesie przed upływem terminu składania ofert wadium  3 000,00PLN

(słownie: trzy tysięcy złotych) w następujących formach od wyboru:

- poręczenie bankowe;

- gwarancja bankowa;

- gwarancja ubezpieczeniowa;

- w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce

nr: 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

2. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w oryginale w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie.

3. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę wadium (kopia przelewu bankowego, dokumentu gwarancji lub poręczenia, itp.).

W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powinno ono zabezpieczać wspólnie składaną ofertę.

4. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie lub z naruszeniem terminu, miejsca i sposobu jego wniesienia, zostanie wykluczony z postępowania.

# IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą  30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin      związania ofertą, z tym że zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszych szczegółowych warunków zamówienia.

- W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność” przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

- Formularz oferty wraz z załącznikami zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszych warunków, bez dokonywania w nich zmian.

- Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

- Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze, lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

- Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być  ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.

- Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z zaznaczeniem na kopercie nazwy zamówienia publicznego oraz adresu wykonawcy.

- W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w pkt.8 oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

Pełna oferta musi obowiązkowo zawierać:

1. Formularz oferty

2. Wymagane  oświadczenia

3. Kosztorys uproszczony sporządzony na podstawie przedmiaru

# XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie do 15.03.2021r. do godziny 10.00 w siedzibie PWiK Spółka z o.o.

adres 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.03.2021r. o godzinie 10.15 w siedzibie PWiK Spółka z o.o.

adres 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

# XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena ryczałtowa oferty będzie sumą cen wszystkich robót wchodzących do zakresu przedmiotu  zamówienia określonego w  SIWZ i projektach budowlanych. Do wyliczenia ceny Zamawiający załącza przedmiar robót na podstawie którego Wykonawca sporządzi kosztorys uproszczony i załączy go do oferty.

# XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

Jako kryterium wyboru oferty w przetargu przyjmuje się: cenę netto - 100%

# XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Przed upływem terminu związania ofertą zamawiający powiadomi  wykonawcę o  przyznaniu mu zamówienia.

2. Jeżeli  wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

# XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

1.Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny netto podanej w ofercie.

2. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w pieniądzu  Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8 08-110 Siedlce,

nr: 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania w następujących terminach;

a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną, tj. od daty wydania protokołów odbiorów końcowych dla   wszystkich robót objętych kontraktem;

b) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie Okresu Zgłaszania Wad.

# XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie regulaminu, można wnieść protest do zamawiającego pisemnie lub faksem.

2. Protest wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

3. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji  istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu..

6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony.

7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

8. O  zawieszeniu  biegu terminu związania   ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

9. Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 7dni od upływu terminu na jego wniesienie.

10. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie 7 dni uznaje się za jego oddalenie.

11. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje pisemnie lub faksem podmiotowi, który wniósł protest. Rozstrzygnięcie protestu uważa się za dostarczone z chwilą, gdy dotarło ono do wykonawcy w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

12. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.

13. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

14. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 100 000 euro nie przysługuje odwołanie.

15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 100 000 euro - wykonawca może złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia protestu do Rady Nadzorczej „Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach" w ciągu 5 dni roboczych od dnia  otrzymania rozstrzygnięcia protestu.

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz oferty                                                                                                załącznik Nr 1

2. Oświadczenia                                                                                                    załącznik Nr 2

3. Projekt umowy                                                                                                   załącznik Nr 3

4. Projekty budowlane w formie plików na stronie BIP Zamawiającego

5. Przedmiar robót w formie pliku na stronie BIP Zamawiającego

Specyfikację opracował: Zespół Procedur Przetargowych

### Siedlce 16.02.2021 r.

Załącznik nr 1

Nazwa i Adres Wykonawcy

……………………………….					tel.……………………………

……………………………….

……………………………….					e-mail…………………………

Formularz Oferty

Zapoznaliśmy się z SIWZ i warunkami umowy oraz akceptujemy je  bez ograniczeń.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.

# Wybudowanie sieci………………………………………………………………………………………………

Cena………………………PLN netto (słownie…………….………..……………………………….………)

w tym:  Sieć wodociągowa:  ……………………….. PLN netto

Sieć kanalizacyjna:  …………………………PLN netto

1. Udzielamy rękojmi na 5 lat.

2. Przed podpisaniem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ..................................................w wysokości 10% ceny ofertowej netto, tj. .................................... PLN.

(Nr konta do wpłaty zabezpieczenia: 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000)

3. Akceptujemy terminy  realizacji zamówienia – 25.06.2021r.

4. Prace budowlane wykonamy: - siłami własnymi* - przy pomocy podwykonawców*

5. Na podwykonawcę przewidujemy (*jeżeli dotyczy).........................................................,który wykona

zakres prac:.......................................................

6. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Wyrażamy zgodę, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

8. Zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy dostarczyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na  500 000 zł.

.........................................			     ……………………..........................................

miejscowość i data		           podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

..............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 2

....................................

(Pieczęć firmowa )

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................... reprezentując firmę ......................................................................................................................

jako (stanowisko służbowe) ...........................................................................w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

......................................, dnia ............................

......................................................................................

( Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

....................................

(Pieczęć firmowa )

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................... reprezentując firmę ......................................................................................................................

jako (stanowisko służbowe) ...........................................................................w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w  Regulaminie Wewnętrznym Udzielania Zamówień

......................................, dnia ............................

......................................................................................

( Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3

UMOWA  NR ......RB /IZ/2021

na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w boczniku ul.Sokołowskiej w Siedlcach

zawarta w dniu .......................................             pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o. o. w Siedlcach, 08-110 Siedlce ul. Leśna 8, KRS  Nr 0000080539,  NIP 821 000 76 04, REGON 710008012,   reprezentowanym przez:

Dariusza Kierzkowskiego – Prezesa Zarządu Spółki

zwanym dalej Zamawiającym,

a  ..................................................................................................................................................

reprezentowanym   przez:

zwanym dalej  Wykonawcą.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji  wybudowanie  …………….........

w zakresie  podanym w SIWZ zgodnie z  projektami budowlanymi.

2. Integralną częścią umowy jest oferta i SIWZ.

3. W przypadku sporu co do przedmiotu umowy decyduje treść specyfikacji przetargowej.

§ 2

1. Termin zakończenia robót ustala się na dzień  ……………………….

2. Termin zakończenia robót , o którym mowa w ust.1 stanowi data zgłoszenia przez    Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru robót budowlanych, potwierdzona przez inspektora nadzoru, jeżeli zgłoszone do odbioru roboty zostaną odebrane.

§ 3

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy  wynosi:  ........................  …………..PLN plus VAT.

(słownie: ..................................................................................................................................................)

w tym: - sieć wodociągowa:  ……………………….. PLN netto

- sieć kanalizacyjna:  …………………………PLN netto

- Należność będzie płatna przelewem po odbiorze robót  przez inspektora  nadzoru na podstawie faktury VAT w terminie do 14 dni od jej wpływu.

- Strony ustalają możliwość częściowego fakturowania do wysokości 80% wartości robót po zatwierdzeniu ich wykonania przez inspektora nadzoru.

§ 4

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania   umowy w wysokości 10 % ceny netto przedmiotu zamówienia, tj. ................... PLN.

2. Kwota wyszczególniona w ust.1 wniesiona w pieniądzu zostanie zwrócona Wykonawcy  w ciągu 30 dni od dnia należytego wykonania zamówienia.

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady   Zamawiający zostawi   kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, która zostanie  zwrócona najpóźniej  w  15  dniu  po  upływie  okresu  gwarancji.  W  przypadku    zabezpieczenia   należytego  wykonania  umowy  w  innej  formie  powyższa   kwota  musi  być  również zabezpieczona i oryginał dokumentu dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

4. Jeżeli w terminie wynikającym z ust.3 Wykonawca nie dostarczy oryginału dokumentu stanowiącego zabezpieczenie rękojmi za wady  Zamawiający jest uprawniony do  potrącenia tej kwoty z wynagrodzenia.

5. Kwoty wyszczególnione w ust. 1 i 3 wniesione w pieniądzu zostaną zwrócone wraz z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego, na  którym   były  przechowywane,  pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej  za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie stanie się własnością Zamawiającego.

§ 5

W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,  który będzie realizował inwestycje oraz  dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i przynależność do izby inżynierów. Zmiana kierownika budowy nie jest zmianą umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia  Zamawiającego do którego dołączone będą potwierdzone za zgodność stosowne uprawnienia.

§ 6

1.Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian.

2. Zamawiający może odmówić akceptacji umowy z podwykonawcą jeżeli termin zleconych robót nie gwarantuje wykonania niniejszej umowy w terminie lub w przypadku kiedy wynagrodzenie dla podwykonawcy będzie nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do zleconej części umowy.

3.Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny,   4.Przed zapłatą  końcowej faktury, obejmującej kwotę należną podwykonawcy, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy dowodu, że podwykonawca otrzymał wszystkie należne mu kwoty, w szczególności oświadczenia podwykonawcy o zapłaceniu przez Wykonawcę wymagalnych zobowiązań.

5.Nie złożenie dowodu lub oświadczenia o których mowa w ust. 3 upoważnia Zamawiającego do pomniejszenie kwoty należnej Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy i zatrzymanie kwoty pomniejszenia w depozycie.

§ 7

1.Wykonawca odpowiada oraz ponosi koszty przygotowania i uprzątnięcia placu budowy.

2.Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów w wyznaczonym miejscu.

3.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na budowie zorganizowanej selekcji odpadów oraz wywiezienia odpadów na składowisko odpadów komunalnych z poniesieniem kosztów wywozu i składowania.

§ 8

1. Opłaty drogowe i koszty obsługi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja) ponosi Wykonawca.

2. Roboty zanikowe mogą być zakryte po ich obmiarze, wpisaniu do książki obmiaru i potwierdzeniu

zgodności przez inspektora nadzoru.

§ 9

1. Sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach spoczywają  na Wykonawcy.

2. Wykonawca w szczególności odpowiada za  szkody powstałe w wyniku  prowadzenia robót.

3. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności inspektora nadzoru próby  stopnia

zagęszczenia gruntu  na własny koszt.

§10

Warunkiem odbioru ostatecznego robót będzie

1. Pozytywny wynik próby ciśnieniowej wybudowanego wodociągu wykonanej na koszt Wykonawcy.

2. Pozytywne dwukrotne wyniki przeprowadzonej na koszt Wykonawcy analizy wody pod względem

bakteriologicznym.

3. Badanie wydajności hydrantów.

4. Pozytywny wynik inspekcji telewizyjnej kanału

5. Pozytywny protokół odbioru robót ziemnych z badaniami gruntu potwierdzającymi prawidłowość

odtworzenia pasa drogowego z  udziałem zarządcy drogi,

§ 11

Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest inspektor nadzoru Mariusz Kobuszewski, a kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy………………

§ 12

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu operatu powykonawczego oraz aktualnych atestów i deklaracji zgodności na każdą partię wbudowanych materiałów objętych niniejszym zamówieniem.

§ 13

Okres rękojmi wynosi 5 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru wykonanych robót.

§ 14

1. Strony ustalają, że wiążące będą kary w wysokości  0,1 % wartości  netto przedmiotu  umowy za każdy dzień zwłoki za nieterminowe wykonanie robót.

2. W przypadku  rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy.

3. W razie powstania istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić  od  umowy  w  terminie  miesiąca  od  powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej z tytułu wykonania części umowy.

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 15

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawnych, jakościowych  oraz środowiskowych zgodnych z ZSZ (Zintegrowanym Systemem Zarządzania) Zamawiającego.

§ 16

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu  cywilnego.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowę sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.

3. Załącznikiem do umowy jest klauzula RODO

Wykonawca                                                                                 Zamawiający

Załącznik do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kierując się Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych( (dalej „RODO”)PWiK Sp. z o.o. (dalej „Przedsiębiorstwo”) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018r.

Jednocześnie Przedsiębiorstwo informuje, iż:

- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być lub mogą być:

  - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wymogi kontaktowe, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy lub podjęcia na Pani/Pana wniosek działań przed jej zawarciem,

  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia przez Przedsiębiorstwo obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,

  - art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadnione wymogi administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa;

- bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorstwo będzie przetwarzać pozyskane od Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  - w celu wykonania Umowy, w tym celu obsługi reklamacji, realizacji Pani/Pana dyspozycji oraz zawarcia Umowy,

  - w celu przestrzegania przez Przedsiębiorstwo przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych,

  - w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy w okresie jej obowiązywania;

- dane osobowe Pani/Pana oraz osób wskazanych do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy (o ile Pani/Pan takie osoby wskazali lub wskażą), będą przetwarzane przez Przedsiębiorstwo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy w kategorii dane zwykłe: NIP, REGON, imię i nazwisko,   adres do korespondencji, dane do kontaktu  (nr telefonu i/lub email – dane przekazane dobrowolnie):

- pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie 
z obowiązującym prawem Pani/Pana dane Przedsiębiorstwo może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

- pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynawowej w rozumieniu RODO;

- dane osobowe pozyskane od Pani/Pana będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy a po jej zakończeniu przez 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa przestała wiązać strony, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzana, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące;

- osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO.

Osobom tym, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ze względu naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych;

- w oparciu o dane osobowe Pani/Pana Przedsiębiorstwo nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Informacja z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiSp. z o.o. w Siedlcach, ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce tel. 25 6402800, e-mail: sekretariat@pwik.siedlce.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia sektorowego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” lub w oparciu o § 5 ust. 4  oraz  § 27 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień, dalej „ Regulamin”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zgodnie z § 27 ust. 5  Regulaminu, przez okres 3 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.