OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wirówki do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Siedlcach w trybie przetargu nieograniczonego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  zamieszczona jest na stronie internetowej Spółki: www.ebip.com.pl/pwik

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z póż. zmianami), powyższe zamówienie jest zamówieniem sektorowym. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, montaż, uruchomienie oraz wykonanie  rozruchu i  prób gwarancyjnych wirówki z instalacjami towarzyszącymi wraz z niezbędną dokumentacją techniczną oraz przeprowadzenie optymalizacji pracy z potwierdzeniem uzyskania wymaganych efektów odwadniania, a także szkoleniem obsługi. Instalacja wirowania jest przeznaczona do pracy ciągłej w sterowaniu automatycznym, a odwadnianiu poddawany będzie osad przefermentowany powstający w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Siedlcach z podwyższonym  usuwaniem biogenów. Osad odwodniony będzie kierowany do taśmowej suszarni osadu.

Montaż wirówki należy wykonać na stelażu ze stali nierdzewnej posadowionym na fundamencie żelbetowym w budynku suszarni osadów. Stelaż i fundament zostanie zaprojektowany i wykonany przez Wykonawcę. Rurociąg doprowadzający osad do wirówki należy wykonać ze stali kwasoodpornej AISI 304 i średnicy 114 mm oraz wyposażyć go w nożowe zasuwy odcinające. Na rurociągu należy zamontować macerator , przepływomierz oraz gęstościomierz w wykonaniu umożliwiającym jego demontaż bez zatrzymywania przepływu. Rura odcieku poprowadzona w sposób umożliwiający dobrą komunikację między pomieszczeniami – pod posadzką. Nowe podajniki połączone  z istniejącymi w jeden system ewakuacji osadu odwodnionego do zbiornika buforowego suszarni lub na zewnątrz budynku.

Wszystkie instalacje niezbędne do zasilenia wirówki w media tj: osad przefermentowany, osad odwodniony,  polielektrolit, woda, odprowadzenie odcieku z wirówki i podajnika rewersyjnego, instalacje usuwania odorów, instalacje elektryczne i AKPiA zostaną wykonane przez Wykonawcę.  Połączenie tych  instalacji z urządzeniem dokonane zostanie przez Wykonawcę.

Powyższe instalacje powinny być potwierdzone w opisie technicznym  dołączonym do oferty. Należy również  wykonać wizualizację przedmiotowych urządzeń i instalacji w istniejącym systemie SCADA.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  oraz ofert wariantowych

Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 6 miesięcy licząc od daty podpisania umowy, w tym termin wykonania projektu stelaża i fundamentu oraz niezbędnych instalacji wielobranżowych 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

Przez termin wykonania przedmiotu zamówienia należy rozumieć datę podpisania przez obie strony Protokołu odbioru końcowego, które może nastąpić wyłącznie po zrealizowaniu kompletnej dostawy, uruchomieniu, przeprowadzeniu rozruchu i prób końcowych z potwierdzeniem efektów pracy oraz po przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie zasad obsługi i po dostarczeniu wszystkich dokumentów wymienionych w niniejszym SIWZ

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów.

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa wyżej,  jeżeli Wykonawca wykaże, że:.

1 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dostawę i montaż- 2 szt wirówek każda o wydajności hydraulicznej nie mniejszej niż 15 m3/h i wydajności

masowej nie mniejszej niż 300 kg s.m./h zamontowanych w dwóch różnych instalacjach

odwadniania przefermentowanego osadu pochodzącego z oczyszczalni przyjmujących

ścieki komunalne (tj ścieki sanitarne lub sanitarne i przemysłowe).

2 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500000zł.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

1. Do oferty należy dołączyć

1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)

1.2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  (zał. nr 2)

2. Pozostałe dokumenty, które musi dołączyć wybrany wykonawca tylko po otrzymaniu wezwania od zamawiającego.

2.1  Wykaz wykonanych dostaw ( załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, parametrów technicznych dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane  lub są wykonywane należycie. Dowodami są poświadczenia, referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane lub oświadczenie

wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Przez wykaz wykonanych dostaw rozumie się wykaz należycie wykonanych

dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

2.2 Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów składa pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na  potrzeby realizacji danego zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

2.3 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy lub

podmiotu, na którego zdolnościach finansowych wykonawca polega, wystawioną nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Uwaga! Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca musi dostarczyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1 000 000 zł.

Wadium – wymagane jest wadium w kwocie 20 000zł

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Oferty należy  dostarczyć do siedziby PWiK Sp. z o.o. w  Siedlcach ul. Leśna 8 w terminie do  11.03.2021r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert nastąpi 11.03.2021 roku o  godz. 11:15 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki.

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

Alina Janowska tel. (025) 640 28 16 w godz. od 800 do 1500

Waldemar Pawluk – tel. 509 983 790