OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść Regulaminu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl

Nie dopuszcza się składania ofert  częściowych oraz ofert wariantowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem     zamówienia     jest     wybudowanie     sieci    kanalizacji   deszczowej    w   rejonie

ul.  Starzyńskiego w Siedlcach w zakresie:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC SDR34 SN8 lite DN400 mm o długości około

331,5 m  do wykonania metodą wykopu otwartego,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC SDR34 SN8 lite DN200 mm o długości około

52,5 m  do wykonania metodą wykopu otwartego ( przyłącza deszczowe do wpustów ),

- studnia rewizyjna z kręgów betonowych DN 1500 mm –  1 szt.

- studnia rewizyjna z kręgów betonowych DN 1200 mm –  9 szt.

- studzienki tworzywowe DN 425mm z osadnikiem 1m z wpustem deszczowym D400 – 14 kpl.

Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi

oraz sztuką budowlaną i złożenia wymaganych oświadczeń do organów nadzoru budowlanego.

Roboty budowlane będzie prowadził pod kierownictwem osób   uprawnionych.   Projekty

budowlane   znajdują    się  do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Leśna 8 w Siedlcach

i na stronie internetowej www.pwik.siedlce.pl

UWAGA:  Konieczna wizja w terenie. Projekt organizacji ruchu zapewnia zamawiający.

Wykonawca zapewnia na swój koszt:

- materiały o parametrach wg standardów PWiK do budowy sieci kanalizacji deszczowej,

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu po wykopie i  odtworzenie nawierzchni po robotach,

- zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu na czas budowy,

- roboty związane z przygotowaniem placu budowy oraz likwidacją placu budowy,

- obsługę geodezyjną z inwentaryzacją,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- stosowne oświadczenie kierownika budowy wraz z kopią uprawnień i przynależności do właściwej                 izby inżynierów,

- pozytywny wynik inspekcji telewizyjnej kanału (Zamawiający zapewnia  na swój koszt wykonanie         1-ej inspekcji telewizyjnej z użyciem własnego sprzętu, w przypadku stwierdzenia wad i usterek Wykonawca poniesie koszty za każdą dodatkowo wykonaną przez Zamawiającego inspekcję,                w   każdym przypadku przygotowanie kanału do inspekcji telewizyjnej leży po stronie Wykonawcy),

- badania zagęszczenia gruntu oraz protokół odtworzenia pasa drogowego i odbioru pasa drogowego,

- deklaracje na wbudowane materiały,

- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami,

- inwentaryzację geodezyjną wraz z oświadczeniem geodety o zgodności usytuowania,

Inwentaryzację geodezyjną wykonawca dostarczy w wersji papierowej 3 egz. oraz w wersji elektronicznej PDF z dołączonymi punktami współrzędnych ( plik tekstowy - tzw. KERG).

- dziennik budowy,

- inne nie wymienione dokumenty wymagane przez inspektora nadzoru  zgodne z zapisami Prawa Budowlanego.

UWAGA:

- Przed rozpoczęciem robót przekazać do zatwierdzenia karty materiałowe na wszystkie wbudowywane materiały ( atesty, aprobaty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje).

- Badania zagęszczenia gruntu wykonać sondą dynamiczną, o fakcie przeprowadzenia badań poinformować inspektora nadzoru z 2 dniowym uprzedzeniem.

- Po wybudowaniu sieci kanalizacji deszczowej wykonać inspekcję telewizyjną kamerą,                          o fakcie przeprowadzenia kamerowania poinformować inspektora nadzoru z 2 dniowym uprzedzeniem.

Warunkiem odbioru ostatecznego robót będzie, poza złożeniem dokumentacji powykonawczej,  podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez  komisję odbiorową po uzyskaniu pozytywnych wyników wszystkich prób końcowych zgodnie z zapisami specyfikacji.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  :   do dnia 30.10.2021r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU,

Do oferty należy dołączyć wszystkie wymienione niżej dokumenty :

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania(zał. nr 2)

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone:

wystarczy wykazać:  :

- max 2 sieci kanalizacyjne o łącznej dł. min 500m

6.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

7.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

8.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

9. Oświadczenie stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia branży sanitarnej.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Informacje dotyczące postępowania strony przekazują pisemnie lub e-mailem: sekretariat@pwik.siedlce.pl, Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- w sprawach technicznym – Dariusz Sienica tel. (25) 640-27-83, pn-pt w godz. 7:00 – 15:00

- w sprawach proceduralnych – Alina Janowska tel. (25) 640-28-16, pn-pt w godz. 7:00 – 15:00

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – należy wnieść wadium w wysokości 10 000,00PLN

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - Wykonawca jest związany ofertą  30 dni

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do 28.07.2021r. do godziny 10.00 w siedzibie PWiK Spółka z o.o.

- adres 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.07.2021r. o godzinie 10.15 w siedzibie PWiK Spółka z o.o.

- adres 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY   -  cena netto - 100%