OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść Regulaminu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl

Nie dopuszcza się składania ofert  częściowych oraz ofert wariantowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie  sieci wodociągowej w Purzecu gm. Siedlce w zakresie:

-budowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 DN160mm o długości około 517,5,0m 
 do wykonania metodą wykopu otwartego, w tym 13m przeciskiem rurą stalową DN 273x8mm

-budowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 DN90mm o długości około 6,5m 
 do wykonania metodą wykopu otwartego,

-montaż węzła włączeniowego z zasuwami – 1 kpl

-montaż węzła hydrantowego – 4 kpl

-wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie 
 z projektem i decyzją Wójta Gminy Siedlce nr IOŚ.7230.4.7.2021.NF z dnia 14.04.2021r. oraz Zarządu    Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.7.2021 z dnia 16.02.2021r.

Do realizacji robót na sieci wodociągowej PWiK zapewni:

| Zasuwa żeliwna wodociągowa DN 150 z obudową | 3 szt. |
| --- | --- |
| Zasuwa żeliwna wodociągowa DN 80 z obudową | 4 szt. |
| Hydrant nadziemny DN80 | 4 szt. |
| Skrzynka żeliwna (duża) | 7 szt. |

Pozostałe materiały do wykonania zadania zapewnia wykonawca.

Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi oraz sztuką budowlaną i złożenia wymaganych oświadczeń do organów nadzoru budowlanego. Roboty budowlane będzie prowadził pod kierownictwem osób uprawnionych.

Projekty budowlane  znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Leśna 8 w Siedlcach i na stronie internetowej www.pwik.siedlce,pl

Warunkiem odbioru ostatecznego robót będzie, poza złożeniem dokumentacji powykonawczej,  podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez  komisję odbiorową po uzyskaniu pozytywnych wyników wszystkich prób końcowych zgodnie z zapisami specyfikacji.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  :   do dnia 29.11.2021r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU,

Do oferty z dokumentów należy dołączyć tylko:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Po otwarciu ofert Zamawiający może wezwać wybranego Wykonawcę do złożenia wskazanych pozostałych dokumentów.

1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone:

wystarczy wykazać:  :  max. 2 sieci wodociągowe o łącznej dł. min 500m

4.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

5.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

7. Oświadczenie stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia branży sanitarnej.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Informacje dotyczące postępowania strony przekazują pisemnie lub e-mailem: sekretariat@pwik.siedlce.pl, Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- w sprawach technicznym – Dariusz Sienica tel. (25) 640-27-83, pn-pt w godz. 7:00 – 15:00

- w sprawach proceduralnych – Jacek Flejmer tel. (25) 640-28-16, pn-pt w godz. 7:00 – 15:00

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – należy wnieść wadium w wysokości 5 000,00PLN

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - Wykonawca jest związany ofertą  30 dni

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do 20.08.2021r. do godziny 10.00 w siedzibie PWiK Spółka z o.o.

- adres 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.08.2021r. o godzinie 10.15 w siedzibie PWiK Spółka z o.o.

- adres 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY   -  cena netto - 100%