OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść Regulaminu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl

Nie dopuszcza się składania ofert  częściowych oraz ofert wariantowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem    zamówienia    jest    wybudowanie  sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i hydrantu p.poż. oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Floriańskiej na odcinku od                  ul. Pułaskiego do ul. Wiatracznej w Siedlcach. Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi  oraz sztuką budowlaną i złożenia wymaganych oświadczeń do organów nadzoru budowlanego. Roboty budowlane będzie prowadził pod kierownictwem osób   uprawnionych. Projekty  budowlane   znajdują  się  do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Leśna 8 w Siedlcach i na stronie internetowej www.pwik.siedlce.pl

Zakres robót sieć kanalizacji deszczowej:

- sieć kanalizacji deszczowej DN800mm o długości około 139,0m z rur GRP SN20000 do wykonania

metodą wykopu otwartego

- siec kanalizacji deszczowej DN200mm o długości około 9,0m z rur PEHD 100 SDR11 PN16

do wykonania metodą wykopu otwartego

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1500  		- 2 kpl.

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 2000 		- 1 kpl.

- łuk systemowy GRP SN20 45° 				- 2 kpl

- łuk systemowy GRP SN20 100° 				- 1 kpl

- studnia systemowa Ø1200 GRP SN10 			- 1 kpl

- wpusty deszczowe Ø425/200 (istniejące do adaptacji) 		- 4 kpl

- komora betonowa 3360/2060/2350 (typ. Stolbud) 		- 1 kpl

Zakres przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej 200 PVC typ ciężki SN8

- przyłącze kanalizacji sanitarnej DN200 m o długości około 12,0m z rur PVC typ ciężki SN8

do wykonania metodą wykopu otwartego

- studnia rewizyjną PVC Ø425 					- 1 kpl

Zakres przebudowy hydrantu nadziemnego DN80

- hydrant nadziemny DN80 z kolanem stopowym 		- 1 kpl

- trójnik żeliwny redukcyjny DN300/80 				- 1 kpl

- zasuwa kołnierzowa DN80 z obudową i skrzynką żeliwną 	- 1 kpl

- prostka dwukołnierzowa DN80 		 		- 1 szt.

- tuleja kołnierzowa zgrzewana DN300 				- 2 szt.

Zakres przebudowy sieci wodociągowej DN300

- sieć wodociągowa DN300 o długości około 6,0m z rur żeliwnych sferoidalnych do wykonania

metodą wykopu otwartego

- kolano 15° żeliwne PN16 DN300				- 2 szt.

- złączka żeliwna kołnierzowa DN300 				- 2 kpl

- złączka żeliwna DN300 					- 1 kpl

- zasuwa kołnierzowa DN300 					- 1 kpl

Wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie

z projektem i decyzją Prezydenta Miasta Siedlce D.7230.8.16.2021 z dnia 5.02.2021r.

oraz D.7230.8.53.2021 z dnia 15.03.2021r.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  :   do dnia 30.05.2022r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU,

Do oferty z dokumentów należy dołączyć tylko:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Po otwarciu ofert Zamawiający może wezwać wybranego Wykonawcę do złożenia wskazanych pozostałych dokumentów.

1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone:

- max 2 sieci kanalizacyjne o łącznej dł. min 500m

4.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

5.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

7. Oświadczenie stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia branży sanitarnej.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Informacje dotyczące postępowania strony przekazują pisemnie lub e-mailem: sekretariat@pwik.siedlce.pl, Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- w sprawach technicznym – Dariusz Sienica tel. (25) 640-27-83, pn-pt w godz. 7:00 – 15:00

- w sprawach proceduralnych – Jacek Flejmer tel. (25) 640-28-16, pn-pt w godz. 7:00 – 15:00

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – należy wnieść wadium w wysokości 10 000,00PLN

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - Wykonawca jest związany ofertą  30 dni

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert: do 23.09.2021r. godz. 10.00 w siedzibie PWiK Sp z o.o. 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert: 23.09.2021r. godz. 10.15 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY   -  cena netto - 100%