Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. w Siedlcach ul. Leśna 8 NIP: 821-000-76-04 tel./fax +48 (025) 643-65-93 REGON: 710008012 tel. centrala +48 (025) 640-28-00

IZ- 2916-64/2021 #### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony # na wykonanie okresowych przeglądów serwisowych agregatów gazowych kogeneracyjnych i biogazowych kogeneracyjnych # na terenie Oczyszczalni Ścieków w Siedlcach ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

SPIS TREŚCI

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	3

II.   TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA	3

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	4

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	4

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ,	4

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 	4

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM   	4

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	4

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	4

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	5

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	5

XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT	5

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH 	5

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	6

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ	6

# I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce

# II.   TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Jest to zmówienie sektorowe udzielane w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki.www.pwik.siedlce.pl.

# III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie okresowych przeglądów serwisowych 4 agregatów prądotwórczych  G-1, G-2  i  B-3, B-4  zainstalowanych  w  pomieszczeniu  agregatów  na  terenie  Miejskiej  Oczyszczalni  Ścieków w Siedlcach przy ul. Zamiejskiej 1.

W zakresie wykonywanej usługi Wykonawca zobowiązany będzie do:

1.Przeprowadzania okresowych przeglądów serwisowych dwóch agregatów kogeneracyjnych gazowych firmy HORUS ENERGIA typu: HE-EC-228/331-MG228-GZ o numerach fabrycznych 140/133909 i 141/133909 , wyposażonych  w silniki MAN serii E2848LE  Częstotliwość przeglądów agregatów: Przegląd P1- 1600 mth, Przegląd P2- 3200 mth

2.Przeprowadzania okresowych przeglądów serwisowych dwóch agregatów kogeneracyjnych biogazowych firmy HORUS ENERGIA typu: HE-EC-190/244-MG190-B o numerach fabrycznych 138/133909 i 139/133909, wyposażonych  w silniki MAN serii E2848LE  Częstotliwość przeglądów agregatów: Przegląd P1-1500 mth, Przegląd P2-3000 mth

Pełen zakres przeglądów serwisowych obejmuje:

a) Wykonanie przeglądów okresowych 2 agregatów gazowych co 1600 mth, w zakresie określonym w harmonogramach serwisowych agregatów gazowych, oraz 2 agregatów biogazowych co 1500mth w zakresie określonym w harmonogramach serwisowych agregatów biogazowych. ( Uwaga: Agregaty biogazowe pracują non stop, co przewidywalnie daje 12 przeglądów w okresie 24 miesięcy na każdy

z agregatów / 6 przeglądów P1 i 6 przeglądów P2/, agregaty gazowe pracują naprzemiennie, co daje 6 przeglądów w roku na każdy z agregatów/ 3 przeglądy P1 i 3 przeglądy P2)

b) Wymianę oleju dla każdego z silników  wraz z pobraniem i analizą próbki oleju. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania wyników badań oleju  Zamawiającemu.

c) Kontrolę instalacji gazowej zasilającej agregaty.

d) Prowadzenie przez służby dyżurne Serwisanta stałego monitoringu on-line pracy agregatów z zapewnieniem zdalnej regulacją parametrów ich pracy.

e) Świadczenie usługi pogotowia serwisowego w celu usuwania ewentualnych awarii na podstawie oddzielnych zleceń .

Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) W zakres przeglądów wchodzą wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne i części zamienne oraz dojazd ekipy serwisowej. Wykaz części został zawarty w tabelach:

| Lp | Zestawienie ilościowe materiałów eksploatacyjnych dla przeglądów HE-EC-228/331-MG228-GZ | j.m | Ilość | Rodzaj przeglądu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P1 | P2 |
| 1 | Filtr oleju | Szt. | 2 | X | X |
| 2 | Świeca zapłonowa Denso GE3-5 | Szt. | 8 | X | X |
| 3 | Uszczelka pod pokrywę dekla zaworowego | Szt. | 8 | X | X |
| 4 | Wkład filtra powietrza | Szt. | 1 |  | X |
| 5 | Wkład filtra gazu | Szt. | 1 |  | X |
| 6 | Przewody wysokiego napięcia | Szt. | 8 |  | X |
| 7 | Cewka zapłonowa | Szt. | 8 |  | X |
| 8 | Olej smarny, typ: Shell Mysella S5N40 | litr | 208 | X | X |

| Lp | Zestawienie ilościowe materiałów eksploatacyjnych dla przeglądów HE-EC-190/244-MG228-B | j.m | Ilość | Rodzaj przeglądu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P1 | P2 |
| 1 | Filtr oleju | Szt. | 2 | X | X |
| 2 | Świeca zapłonowa Denso GE3-5 | Szt. | 6 | X | X |
| 3 | Uszczelka pod pokrywę dekla zaworowego | Szt. | 6 | X | X |
| 4 | Wkład filtra powietrza | Szt. | 1 |  | X |
| 5 | Wkład filtra gazu | Szt. | 1 |  | X |
| 6 | Przewody wysokiego napięcia | Szt. | 6 |  | X |
| 7 | Cewka zapłonowa | Szt. | 6 |  | X |
| 8 | Olej smarny, typ: Mobil Pegasus 610 | litr | 208 | X | X |

b) Wykonawca zobowiązany jest do udzielania 12 miesięcy gwarancji na usługi serwisowe  z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i części szybko zużywających się, których wymiana odbywa się częściej niż co 12 miesięcy, zgodnie z harmonogramem

c) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu pracy agregatów w trybie 24h / dobę,

7 dni w tygodniu, gdzie prowadzona będzie kontrola parametrów monitorowanych agregatów, skąd udzielane będzie Zamawiającemu wsparcie techniczne w zakresie bieżących parametrów, zdarzeń i zaleceń w eksploatacji agregatów.

d) Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji i zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w trakcie prac serwisowych na własny koszt.

e) Całość robót należy realizować zgodnie z wiedzą, obowiązującymi normami i przepisami, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  – 25 miesięcy od daty podpisania umowy lub wykonania 36 przeglądów.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE TRZEBA ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY,

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania(zał. nr 2)

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji na wykonanie w okresie ostatnich 2 lat co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem, charakterem i złożonością porównywalną do niniejszego przedmiotu zamówienia – serwis agregatu prądotwórczego zasilanego gazem lub biogazem o mocy min. 100kW;

4. Oświadczenie   stwierdzające,  że  co  najmniej  2  osoby  posiadają  uprawnienia  kwalifikacyjne

SEP „E” i „D" dla grupy 1,2,3;

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Informacje dotyczące postępowania strony przekazują pisemnie lub e-mailem: sekretariat@pwik.siedlce.pl, Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- w sprawach technicznym – Waldemar Pawluk tel. 509 983 790, pn-pt w godz. 7:00 – 15:00

- w sprawach proceduralnych – Jacek Flejmer tel. (25) 640-28-16, pn-pt w godz. 7:00 – 15:00

# VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  -  Nie jest wymagane

# IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą  30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,       z tym że zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszych szczegółowych warunków zamówienia.

- W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność” przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

- Formularz oferty wraz z załącznikami zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszych warunków, bez dokonywania w nich zmian.

- Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

- Ofertę należy napisać w języku polskim,  Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

- Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być  ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.

- Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z zaznaczeniem na kopercie nazwy zamówienia publicznego oraz adresu wykonawcy.

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie nie będą dopuszczone do rozpatrzenia.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w pkt.8 oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert e-mailem na adres:  przetargi@pwik.siedlce.pl

Wiadomość e-mail z ofertą musi dotrzeć do zamawiającego w TERMINIE SKŁADANIA OFERT            i  zawierać:

- nazwę zamówienia publicznego wraz z adresem i nazwą wykonawcy,

- załączone pliki z Formularzem oferty i wymaganymi oświadczeniami w formacie PDF podpisane

elektronicznie lub profilem zaufanym przez osoby uprawnione,

- załączony plik PDF z Formularzem oferty powinien być zabezpieczony przed otwarciem hasłem

które należy przysłać w oddzielnym e-mailu w DNIU OTWARCIA OFERT,

- oferta w formacie PDF nie zabezpieczona hasłem traktowana będzie przez zamawiającego

jako jawna z woli wykonawcy i nie może być to podstawą do składania protestu.

- zamawiający w przypadku otrzymania oferty w formacie PDF po TERMINIE SKŁADANIA OFERT

lub nie otrzymania  na czas W DNIU OTWARCIA OFERT hasła potrzebnego do jej otwarcia, traktuje

taką ofertę jako złożoną nieprawidłowo i nie dopuszcza do rozpatrzenia.

Oferta musi obowiązkowo zawierać:

1.Formularz oferty

2. Wymagane oświadczenia i dokumenty.

# XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do 30.09.2021r. do godziny 14.00

- w formie kopertowej należy złożyć w siedzibie Spółki  ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce.

- w formie PDF należy przesłać na e-mail: przetargi@pwik.siedlce.pl

Otwarcie wszystkich ofert nastąpi dnia 1.10.2021r. o godzinie 11.15 w siedzibie Spółki

- hasło do otwarcia  oferty w formacie PDF należy przysłać oddzielnym e-mailem w dniu otwarcia ofert

do  godziny 11.00 - liczy się data i godzina wpływu hasła na adres e-mail:  przetargi@pwik.siedlce.pl

# XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena – wartość ryczałtowa zamówienia netto. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

# XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się: cenę netto - 100%

# XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

# OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Przed upływem terminu związania ofertą zamawiający powiadomi  wykonawcę o  przyznaniu mu zamówienia.

2. Jeżeli  wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

# XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – nie jest wymagane

# XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie regulaminu, można wnieść protest do zamawiającego pisemnie lub faksem.

2. Protest wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

3. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji  istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony.

7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

8. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

9. Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 7dni od upływu terminu na jego wniesienie.

10. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie 7 dni uznaje się za jego oddalenie.

11. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje pisemnie lub faksem podmiotowi, który wniósł protest. Rozstrzygnięcie protestu uważa się za dostarczone z chwilą, gdy dotarło ono do wykonawcy w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

12. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.

13. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

14. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 100 000 euro nie przysługuje odwołanie.

15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 100 000 euro - wykonawca może złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia protestu do Rady Nadzorczej „Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach" w ciągu 5 dni roboczych od dnia  otrzymania rozstrzygnięcia protestu.

Załączniki do oferty:

1. Formularz oferty                                                                                                załącznik Nr 1

2. Oświadczenia                                                                                                    załącznik Nr 2

3. Projekt umowy                                                                                                   załącznik Nr 3

### Siedlce 23.09.2021r.

Załącznik nr 1

Nazwa i Adres Wykonawcy

……………………………….					tel.……………………………

……………………………….

……………………………….					e-mail…………………………

Formularz Oferty

Zapoznaliśmy się z SIWZ i warunkami umowy oraz akceptujemy je  bez ograniczeń. Oferujemy wykonanie  przedmiotu  zamówienia, tj. …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Cena oferty razem:……..…………………………………PLN netto (słownie……………….………..……………………………………………………………………….)

| Lp | Rodzaj | Ilość | Cena jednostkowa | Cena razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd P1 (GZ) | 6 |  |  |
| 2 | Przegląd P2 (GZ) | 6 |  |  |
| 3 | Przegląd P1 (B) | 12 |  |  |
| 4 | Przegląd P2 (B) | 12 |  |  |
| 5 | Stały monitoring | 25 miesięcy |  |  |
| Cena oferty razem: |  |  |  |  |

1. Akceptujemy termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ

2. Prace objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać: - siłami własnymi* - przy pomocy podwykonawców*.  Zakres prac przewidziany do wykonania przez podwykonawców:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Wyrażamy zgodę, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

.........................................			     ……………………..........................................

miejscowość i data		           podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

..............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 2

....................................

(Pieczęć firmowa )

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................... reprezentując firmę ......................................................................................................................

jako (stanowisko służbowe) ...........................................................................w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile   wynika to z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej;

......................................, dnia ............................

......................................................................................

( Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………………….

....................................

(Pieczęć firmowa )

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................... reprezentując firmę ......................................................................................................................

jako (stanowisko służbowe) ...........................................................................w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w  Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień

......................................, dnia ............................

......................................................................................

( Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3

UMOWA NR…..…/U/IZ/2021

NA WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLADÓW SERWISOWYCH

AGREGATÓW GAZOWYCH I BIOGAZOWYCH

zawarta w dniu ………………… pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o. o. w Siedlcach  ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce

KRS 0000080539, NIP 8210007604, REGON 710008012 - reprezentowanym przez:

Dariusza Kierzkowskiego – Prezesa Zarządu Spółki, zwanym dalej Zamawiającym.

a ……………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wykonawcą.

§1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji  świadczenie usługi polegające na:

1.Przeprowadzaniu planowych, okresowych przeglądów dwóch biogazowych agregatów prądotwórczych, typ: HE-EC-190/244-MG190-B wyposażonych w silniki MAN serii E2876 LE 302, zamontowanych na terenie oczyszczalni Ścieków w Siedlcach.

2.Przeprowadzaniu planowych, okresowych przeglądów dwóch gazowych agregatów prądotwórczych, typ: HE-EC-228/331-MG228-GZ wyposażonych w silniki MAN serii E2848LE, zamontowanych na terenie oczyszczalni Ścieków w Siedlcach.

3.Świadczenia usługi pogotowia serwisowego.

§2.

Obowiązki Wykonawcy

1.Wykonawca przeprowadzał będzie planowe, okresowe przeglądy urządzeń wymienionych w §1, zgodnie z harmonogramem serwisowym określonym na podstawie §5 ust.1 i uzgodnionym z Zamawiającym.

2.W zakres planowych, okresowych przeglądów urządzeń wchodzi także wymiana części i materiałów eksploatacyjnych zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji urządzeń wymienionych w § 1 umowy, a także kontrola, niezbędne regulacje i drobne naprawy w zakresie urządzeń i ich osprzętu wskazanego w § 1.

3.Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego e-mailem, z wyprzedzeniem minimum 7 dniowym, o planowanym terminie przyjazdu w celu wykonania planowego, okresowego przeglądu urządzeń stanowiących przedmiot umowy. Sposób wzajemnej komunikacji, numery telefonów, adresy e-mail zostały wskazane w §4 niniejszej umowy.

4.Ekipa serwisowa Wykonawcy będzie przyjeżdżała do miejsca zainstalowania urządzeń w celu wykonania planowych, okresowych przeglądów, zgodnie z harmonogramem.

5.Każde wykonanie usługi serwisowej zostanie udokumentowane wpisem w Książkę Serwisową Urządzenia oraz potwierdzone Protokołem Wykonania Usługi Serwisowej podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

6.Kierownictwo Wykonawcy odpowiada za bezpieczne i higieniczne warunki pracy swoich pracowników, poinformowanie pracowników Wykonawcy o zagrożeniach  wynikających z rodzaju prowadzonych prac spoczywa na ich Pracodawcy.

7.Wykonawca odpowiada za zapewnienie swoim pracownikom wszystkich niezbędnych narzędzi 
i środków transportu niezbędnych do przeprowadzenia planowych, okresowych przeglądów urządzeń wskazanych w § 1 umowy.

8.Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i utylizacji wszystkich odpadów powstałych 
w trakcie prac serwisowych.

§3.

Obowiązki Zamawiającego

1.Zamawiający, w odpowiedzi na działania Wykonawcy opisane w § 2, ust.3, w ciągu 3 dni kalendarzowych od otrzymania informacji od Wykonawcy, potwierdzi i zaakceptuje możliwość przyjazdu ekipy serwisowej w celu wykonania planowego, okresowego przeglądu urządzeń. Informacja ta zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego za pomocą wiadomości e-mail.

2.Zamawiający zobowiązany jest zapewnić ekipie serwisowej swobodny dostęp do urządzeń wskazanych w § 1 w celu prawidłowego wykonania prac będących przedmiotem umowy.

3.Zamawiający zobowiązany jest poinformować ekipę serwisową o wszelkich zmianach organizacyjnych zachodzących w miejscu gdzie zamontowane są urządzenia wskazane w § 1, a w szczególności o prowadzonych pracach lub innych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na jakość świadczonej usługi i bezpieczeństwo ekipy serwisowej.

4.Zamawiający zobowiązany jest do umożliwienia Wykonawcy objęcia urządzeń wskazanych w § 1 umowy całodobowym, internetowym monitoringiem w zakresie funkcjonalności wspomnianych urządzeń.

§4

Numery kontaktowe, adresy e-mail, osoby odpowiedzialne za realizację

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego: Waldemar Pawluk , te1.509 983 790, e-mail: w.pawluk@pwik.siedlce.pl

2.  Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………….., tel.: ………….…, e -mail: ……………………………..

3. Wszelkie informacje do Zamawiającego należy kierować na: adres e-mail: sekretariat@pwik.siedlce.pl.

lub zgłaszać telefonicznie na nr  tel. 25 640 28 00.

4. Wszelkie informacje do Wykonawcy należy kierować na:adres e-mail: …………………

Nr tel.: ……………………..

§5

Zmiany harmonogramów przeglądów

1.Interwały serwisowania określa się w sposób następujący: Przegląd P1-1500mth, Przegląd P2- 3000mth dla agregatu biogazowego, Przegląd P1 – 1600mth, Przegląd P2- 3200 mth dla agregatu gazowego, z zastrzeżeniem, że mogą ulec zmianie, jeżeli analizy fizykochemiczne oleju silnikowego wykażą jego złą jakość. Kondycja oleju silnikowego jest wprost uzależniona od jakości gazu zasilającego (biogazu).

2.W celu kontroli jakości paliwa gazowego i jego systematycznej oceny przy każdej wymianie oleju silnikowego będą pobierane próbki oleju silnikowego do analizy, którą Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie, a jej wynik niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu.

3.W przypadku braku możliwości spełnienia tych wymogów jakości paliwa gazowego, (np.: z powodu awarii), Zamawiający ma obowiązek o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, który w porozumieniu z Zamawiającym ma prawo do zmiany harmonogramu serwisowego określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu, oraz zakresu czynności serwisowych do czasu osiągnięcia odpowiednich parametrów paliwa gazowego.

4.W sytuacji jeżeli Zamawiający nie będzie w stanie utrzymać odpowiednich parametrów gazu zasilającego, a wyniki analiz fizykochemicznych oleju silnikowego będą potwierdzały złą jakość gazu zasilającego, Strony wspólnie uzgodnią dalszy sposób postępowania.

5.W przypadku wątpliwości co do wyników badań oleju lub gazu przeprowadzanych przez Wykonawcę lub na jego zlecenie Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia własnych badań w odpowiedniej, niezależnej i uprawnionej jednostce badawczej. Zamawiający zobowiązuje się wyniki takich badan udostępnić niezwłocznie Wykonawcy.

§6

Awarie urządzeń, usunięcie awarii w ramach pogotowia serwisowego

1.W okresie obowiązywania umowy w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii urządzenia maksymalny czas przybycia ekipy serwisowej wynosił będzie do 24 h od chwili otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia na numery telefonów podane w § 4 niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zgłoszenia awarii ( e-mail).

2.Maksymalny czas naprawy awarii, zgłoszonej zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu - nie powinien przekroczyć 4 dni od chwili zgłoszenia telefonicznego, z zastrzeżeniem dalszych postanowień.

3.W przypadku naprawy awarii urządzeń wskazanych w § 1 niniejszej urnowy, która wymaga zamówienia części i elementów niedostępnych w magazynie Wykonawcy, a niezbędnych do prawidłowej naprawy w/w urządzeń, czas naprawy zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami, nie dłużej jednak niż do 30 dni.

4.W przypadku naprawy awarii jak poniżej:

-Uszkodzenie korpusu silnika,

-Pęknięcie wału korbowego,

-Uszkodzenie wałka rozrządu,

-Uszkodzenie łożyska głównego lub korbowodowego wału,

-Uszkodzenie turbosprężarki,

-Uszkodzenie uzwojenia prądnicy,

-Uszkodzenie chłodnicy mieszanki,

-Uszkodzenie systemu sterowania silnika,

-Uszkodzenie komputera silnika,

Czas naprawy zostanie uzgodniony między Zamawiającym a Wykonawcą.

5.Części i elementy używane do naprawy awarii oraz serwisowania agregatu kogeneracyjnego, dostarczane przez Wykonawcę muszą być nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, muszą odpowiadać wymogom określonym w Umowie, a także w przepisach obowiązującego w Polsce prawa i muszą posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa dopuszczenia, atesty,  certyfikaty i inne, za co Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność.

6.Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że w/w części i elementy dostarczone w ramach Umowy są wolne od wad. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody jakie mogą powstać u Zamawiającego w skutek dostarczenia części i elementów wadliwych lub niezgodnych z warunkami Umowy w okresie rękojmi i gwarancji, na warunkach gwarancji określonych przez producenta części, a także pod warunkiem korzystania z urządzeń zgodnie z DTR urządzenia.

§7

Wynagrodzenie, ceny,  płatności

1.Wartość  zamówienia wynosi: ………………………………….PLN netto

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………)

2.W przypadku konieczności wykonania przeglądów wykraczających swoim zakresem ponad standardowe przeglądy eksploatacyjne, Wykonawca po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego, zastrzega sobie prawo pobrania za te usługi dodatkowego wynagrodzenia.

3.Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zwiększenia zakresu prac, po uprzednim zaakceptowaniu powyższej zmiany przez Zamawiającego,

4.Każda należność za planowe, okresowe przeglądy i prace dodatkowe, płatna będzie przelewem na konto wskazano na fakturze, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia faktury  VAT. Faktura może być wystawiona jedynie po potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy na podstawie protokołu Wykonania Usługi Serwisowej podpisanego przez Zamawiającego.

5.Wszystkie ceny podane powyżej, są cenami netto i zostanie do nich doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

6.Na dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§8

Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawy urządzeń określonych w §1 na podstawie odrębnych zleceń

nie objętych niniejszą umową

§9

Kary umowne

1.Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za nieterminowe płatności Zamawiającego.

2.Za nieterminowe wykonanie usługi planowanego, okresowego i potwierdzonego przez Wykonawcę przeglądu, Zamawiający ma prawo nałożyć karę w wysokości 0,5% wartości netto określonej w §7 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Sumaryczna wysokość nałożonej kary nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przeglądu, z którego wykonaniem się opóźnił.

3.W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę w ustalonym terminie nie objętych niniejszą umową zleceń, o którym mowa w §8 , Zamawiający ma prawo nałożyć karę w wysokości 0,5% wartości danego zlecenia, za każdy dzień opóźnienia.

4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat-art.484 kc.

5.Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§10

Gwarancja

1.Wykonawca udziela dwunastomiesięcznej gwarancji na wykonane przeglądy i wymianę części.

2.Dwunastomiesięczny okres gwarancyjny nie obejmuje naturalnego zużycia Urządzenia, części i materiałów eksploatacyjnych, spowodowanego ich normalną eksploatacją.

3.Gwarancją nie są objęte

-Filtry oleju i powietrza

-Przewody wysokiego napięcia

-Świece zapłonowe

-Filtry gazu

-Filtry odmy silnika

-Bezpieczniki

4.W przypadku niewłaściwego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego( w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od zgłoszenia wadliwości przez Zamawiającego w sposób określony w §4) usunięcia nieprawidłowości i wad na własny koszt.

§11

Okres ważności umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. 25 miesięcy od dnia podpisania umowy lub wykonania 36 przeglądów.

§12

Wypowiedzenie umowy

Strony maja prawo do wypowiedzenia umowy, zawiadamiając drugą stronę na piśmie. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia od dnia pisemnego zawiadomienia drugiej strony o wypowiedzeniu umowy.

§13

Postanowienia końcowe

1.Wykonawca oświadcza, że z dniem obowiązywania umowy przejmuje do serwisowania Urządzenia będące przedmiotem niniejszej Umowy na warunkach w niej wskazanych.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory jakie mogą powstać na tle niniejszej umowy podlegać będą orzecznictwu Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Powoda.

3.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej- pod rygorem nieważności.

4.Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

5.Załącznikiem do umowy jest RODO

Załącznik do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kierując się Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych( (dalej „RODO”)PWiK Sp. z o.o. (dalej „Przedsiębiorstwo”) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018r.

Jednocześnie Przedsiębiorstwo informuje, iż:

- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być lub mogą być:

  - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wymogi kontaktowe, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy lub podjęcia na Pani/Pana wniosek działań przed jej zawarciem,

  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia przez Przedsiębiorstwo obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,

  - art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadnione wymogi administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa;

- bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorstwo będzie przetwarzać pozyskane od Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  - w celu wykonania Umowy, w tym celu obsługi reklamacji, realizacji Pani/Pana dyspozycji oraz zawarcia Umowy,

  - w celu przestrzegania przez Przedsiębiorstwo przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych,

  - w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy w okresie jej obowiązywania;

- dane osobowe Pani/Pana oraz osób wskazanych do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy (o ile Pani/Pan takie osoby wskazali lub wskażą), będą przetwarzane przez Przedsiębiorstwo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy w kategorii dane zwykłe: NIP, REGON, imię i nazwisko,   adres do korespondencji, dane do kontaktu  (nr telefonu i/lub email – dane przekazane dobrowolnie):

- pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie 
z obowiązującym prawem Pani/Pana dane Przedsiębiorstwo może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

- pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynawowej w rozumieniu RODO;

- dane osobowe pozyskane od Pani/Pana będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy a po jej zakończeniu przez 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa przestała wiązać strony, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzana, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące;

- osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO.

Osobom tym, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ze względu naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych;

- w oparciu o dane osobowe Pani/Pana Przedsiębiorstwo nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Informacja z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce tel.256402800,

e-mail:sekretariat@pwik.siedlce.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia sektorowego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” lub w oparciu o § 5 ust. 4  oraz  § 27 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień, dalej „ Regulamin”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zgodnie z § 27 ust. 5  Regulaminu, przez okres 3 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.